ВВЕДЕНИЕ

Раздел "мероприятия по охране окружающей среды" на строительство межмуниципального полигона для хранения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в г. Выкса Нижегородской области выполнен во исполнение задания, выданного Заказчиком.

Полигон по захоронению отходов – это специальное инженерное сооружение, исключающее негативное воздействие на окружающую среду в процессе захоронения отходов. Проект организации и строительства полигона предусматривает создание противофильтрационных многослойных экранов, препятствующих поступлению фильтрата в почвогрунты и водоносные горизонты.

Организация и строительство полигона осуществляются в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательств, а также при наличии положительного заключения государственной градостроительной экспертизы на проект этого строительства.

Современный полигон ТБО – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенный для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод.

Новый полигон отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, предъявляемым к объектам размещения отходов. В целях уменьшения объемов размещаемых отходов, их воздействия на окружающую среду и увеличения срока службы полигона предусматривается противофильтрационный экран, дренажная система сбора и отвода фильтрата, радиационный контроль поступающих отходов.

Строительство проектируемого объекта позволит решить проблемы утилизации и размещения твердых бытовых отходов для района размещения полигона.

В разделе «Охрана окружающей среды» проектной документации выполнено:

- Сопоставление данных обоснования с параметрами, принятыми в проектной документации;

- Детальная оценка современного состояния природной среды с учетом уровня техногенной нагрузки в районе размещения объекта;

- Определение уровня воздействия объекта на компоненты окружающей среды расчетным методом;

- Прогноз изменений природной среды в результате планируемого воздействия;

- Разработка мероприятий по предотвращению и снижению возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду

Целью   данной работы является обоснование принятых решений по вопросам охраны окружающей среды и принятому комплексу природоохранных мероприятий при реализации объекта намечаемой деятельности – строительство межмуниципального полигона для хранения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в г. Выкса Нижегородской области.

При разработке настоящего раздела руководствовались природоохранным законодательствам РФ, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей среды, СНиП, ГОСТ регламентирующих или отражающих требования по охране природы и т.п.

Правовой основой проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

- закон «Об охране окружающей среды» с изменениями (2004 г.);

- закон «О государственной экологической экспертизе (1995)»:

- Волный кодекс (2006 г.);

- закон «Об охране атмосферного воздуха» (1999);

- закон «Об отходах производства и потребления» (1998);

- закон «О радиационной безопасности населения» (1996 г.):

- другие нормативно-правовых акты РФ.

Методической основой являются:

- ОНД  1-94 «Инструкция о порядке проведения экологической экспертизы воздухоохранных    мероприятий    и    оценки    воздействия    загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям» (Минприроды РФ. 1993 г.);

- «Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации» (Минприроды России. 1993 г.);

- «Инструкция   по   экологическому   обоснованию   хозяйственной   и   иной деятельности» (Минприроды России. 1995 г.);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (Минстрой России, 1997 г.);

- «Пособие к СПиП  11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» (Минстрой России, 2000 г.)

1. Краткие сведения о проектируемом объекте

Основным технологическим сооружением полигона является участок складирования отходов, к которому примыкает хозяйственная зона.

Складирование осуществляется в специально подготовленных котлованах на трех поочередно заполняемых картах. Каждая карта, в свою очередь, разбивается на участки складирования. По дну котлована устраивается дренажная система для сбора и отвода фильтрата в пруд-накопитель. По периметру участка складирования отходов предусмотрено строительство защитного вала (высотой 3 м), предназначенного для ограждения территории и предотвращающего вытекание фильтрата за пределы карт складирования.

Помимо участка складирования ТБО на территории полигона предусмотрено размещение хозяйственно-бытовой зоны и пруда-накопителя с насосной станцией орошения.

В связи с высоким стоянием уровня грунтовых вод (и присутствием заболачиваемых участков) проектом предусмотрена инженерная подготовка основания полигона ТБО - строительство системы водопонижающего дренажа. Представляет собой заполненные фильтрующим материалом (щебнем) траншеи (0,4х0,5(h)м), прорезаемые по территории карт складирования с шагом 40 м и уложенные в них дренажные перфорированные трубы. Далее дренажный сток посредством сбросных труб отводится в дренажный коллектор со сбросом в безымянный ручей, расположенный в 500 м к западу от участка полигона ТБО. Этим мероприятием достигается условие незатопления карт складирования.

2. Конструктивные решения

# 2.1. Участок складирования ТБО

Основное сооружение полигона – участок складирования ТБО.

Земельный участок под складирование выбран геометрически правильной формы (близким к прямоугольнику). Подобная форма достаточно экономична и обеспечивает необходимый объем складирования ТБО при заданной высоте складирования. Высота складирования – 30 м, заложение внешних откосов 1:4.

Вследствие уклона естественной поверхности более 0,006 участок складирования делится на несколько котлованов (3 шт.) в виде каскада.

Каждый из этих котлованов эксплуатируется с учетом последовательной укладки нескольких рабочих слоев ТБО (2,0 м ТБО и 0.25м изолирующего грунта). Слои укладываются методом надвига с контруклоном относительно рельефа основания, что позволяет предотвратить подтекание фильтрата по слоям к внешним откосам и производить устройство водозащитного покрытия внешних откосов параллельно с укладкой отходов.

Средняя глубина котлована, отрываемая в основании полигона, составляет 1,5 м.

Размещение грунта из котлована - в кавальерах по периметру полигона.

Во время эксплуатации полигона кавальеры грунта (высотой 3 м) также выполняют роль ограждения до закрытия полигона. К этому времени надобности в ограждении нет. При въезде на территорию полигона предусмотрены ворота с ограждением – для заезда груженных и выезда порожних мусоровозов.

Основание котлована в целях снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду, прежде всего на водные объекты, должно быть тщательно подготовлено.

# 2.2. Противофильтрационный экран

Главная угроза для окружающей среды от строящегося полигона – возможность загрязнения подземных вод.

Поэтому основное условие обеспечения экологически безопасного существования полигона в дальнейшем – сохранение водонепроницаемости противофильтрационного экрана. Длительность угрозы загрязнения от действия полигона пока предсказать невозможно, ибо нет никаких исследований по изменению свойств ТБО.

Для предотвращения загрязнения подземного пространства, в связи с несоответствием технических параметров грунта (коэффициента фильтрации) требуемым, поверх подготовленного уплотненного основания укладывается дополнительный слой гидроизоляционного материала (геомембраны) толщиной 1,5 мм.

Таким образом, по всей территории участка складирования ТБО устраивается противофильтрационный экран.

# 2.3.  Дренажная система для сбора и отвода фильтрата

Для отвода просочившихся через тело склада ТБО на защитный экран атмосферных осадков по верху экрана устраивается дренаж. Дренаж состоит из дренажных труб Ø315 мм, обернутых 2-мя слоями стеклохолста с обсыпкой щебнем фр. 10...25 мм.

Дренажные воды с поверхности экрана отводятся в пруд – накопитель.

# 2.4. Пруд – накопитель

Пруд – накопитель служит для приёма (аккумуляции) объёма дренажных стоков (фильтрата) и испарения части воды в атмосферу.

# 2.5. Насосная станция системы орошения

Насосная станция перекачки поверхностных стоков и фильтрата предназначена для перекачки стоков из пруда – накопителя на тело полигона ТБО. Среднегодовой объём стока поверхностных вод (17,4 тыс.м3), а следовательно и объем фильтрата в начальный период эксплуатации полигона значительно превышает объём испарения (1,3 тыс. м3) с площади пруда. Поэтому при дождливой погоде, не дающей возможности испарения всего стока и при других обстоятельствах накапливающаяся в пруду – накопителе вода перекачивается на тело склада ТБО для его орошения (увлажнения в летний период).

Станция перекачки производства фирмы Caprari в комплектном исполнении. Станция оборудуется 2 насосами, шкафом управления и прочим оборудованием, позволяющим обеспечить ее работу в автоматическом режиме.

# 2.6.  Хозяйственно-бытовая зона

Хозяйственно-бытовая зона находится на пересечении подъездной дороги с границей полигона ТБО, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии его заполнения.

В хозяйственно-бытовой зоне расположены:

- Административно-бытовой корпус;

- Контрольно-пропускной пункт;

- Весовая;

- Навес для хранения техники;

- Мастерская;

- Дезинфицирующая ванна;

- Трансформаторная подстанция;

- Пожарные резервуары (2 шт. по 54 м3);

- Площадка разворота для пожарной техники;

- Очистные сооружения поверхностного стока;

- Очистные сооружения хоз-бытовых стоков;

- Гостевая стоянка для автотранспорта;

Все объекты размещены на площадках с твердым покрытием, что улучшает условия эксплуатации и обслуживания.

3. Инженерное обеспечение работы проектируемого объекта

3.1. Технико-экономические показатели

| № | Наименование | Ед. изм. | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь участка (в границе землеотвода) в том числе: | м2 | 166053 |  |
| 1 | Площадь участка складирования N1 | м2 | 32375 |  |
| 2 | Площадь участка складирования N2 | м2 | 33657 |  |
| 3 | Площадь участка складирования N3 | м2 | 32991 |  |
| 4 | Площадь хозяйственно-бытовой зоны строительства в том числе: | м2 | 8015 |  |
|  | Площадь а/б покрытий | м2 | 2970 |  |
|  | Площадь щебеночного покрытия | м2 | 2667 |  |
|  | Площадь озеленения | м2 | 1035 |  |
|  | Площадь застройки | м2 | 1343 |  |
| 5 | Прочая площадь (участок складирования ж.б. плит, защитный вал, пруд-накопитель) | м2 | 42365 |  |
| 6 | Резервная площадь | м2 | 16650 |  |
|  | Ограждение | п.м. | 238 |  |

3.2. Система электроснабжения

Проектом предусматривается электроснабжение полигона от проектируемой ТП блочно-модульного типа, расположенной в хозяйственно-бытовой зоне полигона ТБО.

3.3. Электроосвещение

Освещение полигона предусматривается осуществить путём строительства наружной линии 0.4 кВ на железобетонных столбах и установки на них светильников. Освещение непосредственно мест разгрузки осуществляется прожекторами, устанавливаемыми на переносных опорах

3.4. Система водоснабжения

Водоснабжение проектируемого полигона предусматривается:

- для питьевых нужд – бутилированная вода;

- для технических (хозяйственно-бытовых) нужд (сантехнические приборы, душевые и умывальники) – из проектируемой скважины технической воды, расположенной в 30 м южнее хозяйственно-бытовой зоны.

- горячее водоснабжение – от проектируемой пристроенной к АБК котельной на твердом топливе.

3.5. Система водоотведения

На территории полигона образуются следующие виды стоков:

- Поверхностный сток –  с территории укрепленного асфальтобетоном покрытия хоззоны. Сбор и очистка осуществляется посредством строительства ливневой канализации и блоком очистных сооружений необходимой производительности.

- Хоз-бытовые стоки – образуются в санитарно-бытовых помещениях АБК. Сбор и очистка осуществляется посредством строительства бытовой канализации и блоком очистных сооружений необходимой производительности.

- Фильтрат – образуется в теле склада (штабеля) ТБО за счет инфильтрации атмосферных осадков. Сбор осуществляется посредством системы дренажа, устроенной в основании карт складирования. Далее фильтрат отводится в пруд-накопитель, откуда при необходимости перекачивается на тело полигона с целью его орошения (увлажнения).

3.6. Система отопления

Система отопления предусмотрена в зданиях АБК, КПП и мастерской – от пристроенной к АБК котельной на твердом топливе необходимой мощности.

3.7. Технологические решения

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.

Категорически запрещается вывоз на полигоны отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители.

Размещение мусоровозов на площадке разгрузки должно обеспечивать беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 1-2 ч. Минимальная площадь перед рабочей картой с учетом разбивки ее на две части должна обеспечивать одновременно не менее 12% разгрузки мусоровозов, прибывающих в течение рабочего дня.

Выгруженные из машин ТБО складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование ТБО по всей площади полигона, за пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м (для траншейных карт - 12 м), длина 30-150 м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты "надвигают" к предыдущему (складированием по методу "надвиг"). При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТБО, уложенных в предыдущие сутки).

Общая вместительность (3-х карт) полигона составляет 1,133 млн. м3.

При объёме поступающих на полигон ТБО (со средней плотностью 0,2 т/м3), равном 300000 м3/год и его укладке на картах с уплотнением до 0,67 т/м3 (послойно, тяжелыми бульдозерами, 2 проходками по одному следу) срок эксплуатации полигона составит около 13 лет (152 мес.). При этом, общая вместительность полигона составит – 759,1 тыс. тонн.

Среднегодовые показатели депонирования отходов – 89,6 тыс. м3 / 60,0 тыс. тонн.

Среднесуточные показатели депонирования отходов – 245,5 м3 / 164,4 тонн.

Сводные технологические показатели по карте складирования №1:

- Площадь карты – 32375 м2;

- Высота складирования ТБО (максимальная) – 11 м;

- Общая вместительность карты – 160,9 тыс. м3 / 107,7 тыс. тонн.

- Срок заполнения карты – 1,8 года.

Сводные технологические показатели по карте складирования №2:

- Площадь карты – 33675 м2;

- Высота складирования ТБО (максимальная) – 21 м;

- Общая вместительность карты – 431,6 тыс. м3 / 289,2 тыс. тонн.

- Срок заполнения карты – 4,8 года.

Сводные технологические показатели по карте складирования №3:

- Площадь карты – 32991 м2;

- Высота складирования ТБО (максимальная) – 25 м;

- Общая вместительность карты – 540,5 тыс. м3 / 362,2 тыс. тонн.

- Срок заполнения карты – 6,0 лет.

Устройство промежуточной и окончательной изоляции

При заполнении полигона сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозерами всех марок, а для повышения производительности на 30-40% необходимо применять отвалы, имеющие большую ширину и высоту. Уплотнение слоями до 0,5 м осуществляется теми же бульдозерами. Уплотненные ТБО  изолируются  грунтом из кавальеров, доставляющимся на рабочую карту бульдозерами. Толщина промежуточного изолирующего слоя 0,25 м, окончательного – 0,6 м, в том числе растительного – 0,15 м.

Для задержания легких фракции отходов перпендикулярно направлению господствующих ветров ставятся переносные сетчатые ограждения. Не разрешается утилизация обезвреженных осадков, влажность которых превышает 70%.

После закрытия полигона территория может быть использована для создания лесопаркового комплекса системе пригородного сельского хозяйства, а также в качестве горок для лыжно-санного спорта. Для защиты экрана от разрушения (промерзание, выветривание и т.д.) вся площадь, кроме рабочего участка, должна быть закрыта соломой слоем 0,5 м.

Рекомендации по эксплуатации полигона ТБО

Первым обязательным требованием в эксплуатации свалки должно стать увеличение степени уплотнения отходов.

Согласно нормам, для уплотнения ТБО применяется  бульдозер весом 14 тонн. Давления строительных бульдозеров на гусеничном ходу на поверхность, по которой он двигается, составляет 0.5 кг/см2. Плотность ТБО, выгружаемых мусоровозами, 150-300 кг/м3. В процессе уплотнения бульдозерами объем ТБО уменьшается в 3.5...4 раза.

Решение задачи о достижении большего по сравнению с указанными нормами уплотнения, возможно только при применении специальных уплотняющих механизмов. Такими механизмами могут являться уплотняющие катки - как прицепные, так и самоходные. Столь значительное уплотнение резко снижает фильтрационные свойства массы ТБО, исключает разнос их ветром,  снижает привлекательность для них мух и грызунов, уменьшает опасность пожаров. При достижении плотности ТБО 600...800 кг/м3, слой уплотненных ТБО (с высотой 3...6.5 м) настолько стабилизируется, что его осадка составляет менее 0.025 м.

По отзывам санитарных инженеров и врачей периодичность промежуточной изоляции ТБО, уплотненных тяжелыми катками, может составлять менее 1 раза в месяц, т.к. в таком виде они безопасны в санитарно-гигиеническом и пожарном отношении.

Вторым желательным моментом является выполнение работ по уменьшению количества отходов и изменение их состава. В этом смысле можно выделить:

сбор пищевых отходов, утилизация которых возможна путем скармливания или переработки в компост, резко улучшит санитарное состояние свалки и уменьшит объем отходов;

организация раздельного сбора отходов, что может дать уменьшение их количества за счет переработки вторичного сырья - макулатуры, стекла, металла и т.д.

4.    ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

4.1 Общие положения, цели и задачи разработки подраздела

Настоящим подразделом рассматривается вопрос состояния воздушною бассейна в районе расположения объекта, в частности определяется количества и расположения источников выброса загрязняющих веществ, их параметры и степень воздействия па атмосферу выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта.

Подраздел "Охрана воздушного бассейна от загрязнения" разработан на основе следующих нормативно-методических документов:

1. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Изд-во стандартов, 1979;

2. ОНД-86.   Методика  расчета  концентраций   в  атмосферном   воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометеоиздат, 1987:

3. ГН 2.1.6.1338-03. ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2003;

4. ГН 2.1.6.2309-07   ОБУВ ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2003;

5. СанПиН   2.1.6.1032-01.   Гигиенические   требования   к   обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов от 25.09.2007 № 74;

7. СНиП   11-01-95.   Инструкция   о   порядке   разработки,   согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М., Минстрой России, 1995;

8. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М., Госстрой России. 2000;

9. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., ГП. Центринвестпроект, 2000;

10.   Перечень  и  коды  веществ,  загрязняющих атмосферный воздух.  СПб., 2000;

11. ГН 2.1.6.1983-05 ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест. М., 2005 (дополнение №2 к ГН 2.1.6.1338-03);

12. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб., 2005.

4.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических

условий  района размещения объекта

Климатологическая характеристика площадки строительства согласно СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология» отнесена к Верхне -Волжскому  бассейну. Район расположения проектируемого объекта относится к II «В» климатическому поясу, с континентальным климатом, умеренно холодной снежной зимой, теплым летом и сухой зоне по влажности. Среднегодовая температура воздуха  составляет «+3,6ºС». Наиболее холодным месяцем является январь ,средне месячная температура которого составляет «-11,8ºС», абсолютный минимум отрицательных температур, достигает - 41ºС. Наиболее теплым месяцем является июль +18,4ºС, абсолютный максимум положительных температур достигает +36 ºС.

Преобладающее направление ветра за июнь – август западных направлений. Количество осадков за апрель – октябрь составляет 410 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль являются ветры юго-западных направлений. Количество осадков за ноябрь – март составляет 172 мм.

Средняя скорость ветра  составляет  4,7м/сек, редко превышает 10м/сек.

Скорость ветра (U*) повторяемость превышения которой составляет 5% равна 9м/с.

Годовой ход температуры отражен  в таблице 2.

Таблица 2.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Территория площадки строительства и ближайшей местности представляет собой ровную площадку, отметки высот которой имеют незначительные перепады. Следовательно, рельеф территории и санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в районе строительства спокойный, ровный (коэффициент η = 1,0).

4.3 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе

расположения объекта

Сведения о фоновом загрязнении района размещения объекта приняты на основании данных, представленных Нижегородским ЦГМС-Р.

| Вещество | Фоновая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0.011 |
| Оксид углерода | 1.8 |
| Диоксид азота | 0.06 |
| Сероводород | 0.004 |

4.4. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика

источников выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу в период

эксплуатации объекта

В географическом отношении, участок проектируемого полигона расположен в 1,0 км севернее с. Туртапка Выксунского района Нижегородской области.

Нормативная санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) п. 7.1.12. для усовершенствованных свалок твердых бытовых отходов принята 1000 м от границ территории промплощадки.

В нормативной СЗЗ отсутствует жилая застройка, предприятия пищевой промышленности и склады продуктов питания.

Ситуационный план расположения объекта строительства представлен в Приложении 1.

Основными источниками выбросов при функционировании проектируемого объекта являются участки складирования ТБО, котельная на твердом топливе (дровяные брикеты), используемая для обогрева административно-бытового корпуса, автотранспортная техника, осуществляющая доставку отходов с мест их сбора и эксплуатационная техника, производящая обслуживание проектируемого объекта.

Источником загрязнения атмосферы от полигона ТБО является биогаз, выделяющийся из тела свалки.

Источником загрязнения атмосферы от котельной на твердом топливе являются диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сажа. Проектом принимается котел ЕКО-СК фирмы Wirber. Продолжительность отопительного сезона составляет 212 сут., суммарный расход топлива составляет 80,3 т/год.

Источниками выделения загрязняющих веществ от автотранспортной техники будут следующие объекты: мусоровозы (32 ед.) с дизельными двигателями при маневрировании по территории предприятия. При запуске двигателей, маневрировании автотранспорта по территории и работы техники в нагруженном режиме в атмосферу неорганизованно выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сажа, керосин, бензин нефтяной, ангидрид сернистый.

Для   оценки   величины   выделения   загрязняющих   веществ   в   атмосфере применялся расчетный метод.

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ представлен таблице 3.

Таблица 3.

(Коды веществ приведены согласно изданию "Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух». Санкт-Петербург, 2000). ПДКн.м. выбрасываемых веществ приняты согласно ГН 2.1.6.1338-03, диоксида азота согласно ГН 2.1.6.1983-05 (дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1338-03).

4.4.1. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу

Расчет выбросов загрязняющих веществ от полигона ТБО выполнен согласно: «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов и промышленных отходов», М., 2004г. Приложении 2.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от котельной на твердом топливе (дровяные брикеты) выполнен по программе «Котельные» (версия 3.3) в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 т/час или менее 20 Гкал/час с дополнением, Госчомэкология,  М., 1999г. Приложении 4.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств, осуществляющих движение по территории полигона ТБО, выполнен по программе «АТП-Эколог» (версия 3.0.1.11) согласно «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» (НИИАТ, г. Москва, 1998), «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники» (НИИАТ, г. Москва, 1998г.) Приложение 5.

4.4.2.  Расчет и анализ величин приземных концентраций

загрязняющих веществ

Уровень загрязнения атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ объекта определяется на основании расчета концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводится по "Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), утвержденной Председателем Госкомгидромета 4.08.86 г.

Для расчета величин приземных концентраций использованы приведённые ниже расчетные параметры.

1.      Расчетная     температура     окружающего     воздуха    равна    средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца t - 24,1 СС, (в соответствии со СНиП 23-01-99).

2.  Коэффициент температурной стратификации атмосферы А = 160 (п.2.2. ОНД-86).

3.  Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, п = 1  (п.2.1 ОНД-86).

4.  Подбор скоростей ветра производится автоматически по специальному алгоритму,   заложенному   в   программу.   Алгоритм   осуществляет  оптимальный

перебор скоростей ветра (от 0,5 м/с до U*) и гарантирует наиболее точный подбор опасной скорости ветра с учетом различных специфических случаев.

5.  Расчетные направления ветра - перебор направлений ветра от 0 до 360 градусов, с шагом 1 градус.

6.   Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. F принимается согласно п. 2.5.а,б (ОНД-86).

7.  Расчет выполнен в основной системе координат. Угол поворота оси ОХ от направления на север по часовой стрелке 90  .

8.     Приземные    концентрации   загрязняющих веществ определялись  в пределах прямоугольника   2500х2500   м,   охватывающего   территорию   предполагаемого строительства и часть прилегающей территории, с шагом 400м по осям X и Y.

Система координат - локальная.

- Выбраны три расчетные точки, находящиеся на границе ближайшей жилой застройки и

две – на границе СЗЗ по направлению к населенным пунктам,  имеющие координаты:

| № | Координаты точки (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | -190,00 | -830,00 | на границе жилой зоны | с. Туртапка |
| 2 | 110,00 | -940,00 | СЗЗ | с. Туртапка |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета рассеивания и определения приземных концентраций представлены в таблице 4.

Перечень веществ, выбрасываемых проектируемым  объектом, представлены в таблице 5.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ по предприятию на существующее положение (СП) и на срок достижения ПДВ представлены в таблице 6.

Расчеты рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу выполнялись по унифицированной программе расчета величин загрязняющих веществ в атмосферном воздухе «ЭКОЛОГ» (версия 3.00) фирмы «Интеграл» г.Санкт-Петербург.

Программа согласована в установленном порядке с ГГО им. А. И. Воейкова и рекомендована к использованию Госкомэкологии РФ.

Программа определяет приземные концентрации вредных ингредиентов в расчетных точках на местности при опасных направлениях и скоростях ветра, что позволяет рассчитать максимально возможные приземные концентрации.

При расчете влияния выбросов учтен фон по аналогичным компонентам. Источники учитывались без исключения из фона (+).

Результаты расчетов приземных концентраций вредных веществ представлены в приложении 6 , в виде карт рассеивания - в приложении 7.

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена в Приложении 8.

Для веществ (азота оксид, бензина нефтяного, керосина) сумма максимальных концентраций См < 0,1 ПДК. Поэтому детальный расчет рассеивания данных ингредиентов нецелесообразен.

Из расчета видно, что на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК.

Исходя из вышеизложенного следует, что размер нормативной СЗЗ достаточен для данного класса объекта – усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов.

    - Мероприятия но регулированию выбросов при неблагоприятных

метеорологических условиях (НМУ)

Критерием качества атмосферного воздуха при разработке мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) является концентрация вредного вещества (с учетом фонового уровня), которая не должна превышать величину максимально-разовой ПДК (предельно-допустимой концентрации).

Разработки мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для данного объекта не требуется, так как, согласно «Справочно-информационным материалам» М., Государственный экспертный совет по экологии и природным ресурсам, 1995, не следует разрабатывать мероприятия на период НМУ для тех организаций, у которых в результате расчетов и данных измерений величин приземных концентраций в 95 % случаев не превышают 1,0 ПДК, а загрязняющие специфические вещества не образуют зон повышенного загрязнения по этим веществам с другими предприятиями.

    - Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ

Для контроля за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ рекомендуется контроль как непосредственно на источниках выбросов, так и на границе санитарно-защитной зоны, по фактическому загрязнению приземных слоев атмосферы на специально выбранных контрольных точках (постах) установленных предприятием по согласованию с местными органами контроля за загрязнением атмосферы.

Предполагается основной контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ проводить в 1000 м от границы территории полигона ТБО и направлениях: север, запад, юг, восток. Также для дополнительного контроля может использоваться контроль за состоянием приземных слоев атмосферы вблизи ближайшей жилой застройки – с. Туртапка..

Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ планируется проводить с периодичностью 1 раз в квартал.

Ввиду отсутствия на проектируемом объекте соответствующих возможностей для инструментальных замеров выбросов, контроль за соблюдением норм выбросов предполагается осуществлять на договорной основе с лабораториями, предприятиями, организациями, имеющими соответствующие лицензии (разрешения) на осуществление данных видов деятельности.

4.4.5. Санитарно-защитная зона

В зависимости от санитарной классификации по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) для каждого объекта нормируется свой размер СЗЗ.

Для данного объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ  установлена - 1000 м.

Ближайшая жилая застройка – с. Туртапка 1000 м в южном направлении от участка проектирования.

Расчеты рассеивания выбросов в атмосферу показывают, что вредные воздействия от полигона ТБО не превышают предельно допустимых уровней концентраций вредных веществ.

4.4.6.  Выводы

1. Функционирование полигона ТБО расположенного севернее с. Туртапка  сопровождается неорганизованными выбросами 15 загрязняющих веществ и 7  наименований групп суммации.

2. Проведенная  оценка загрязнения  атмосферы  показывает,  что  выбросы  объекта  с учетом фонового загрязнения района строительства, не создадут зон концентраций загрязняющих веществ, превышающих санитарно-гигиенические нормативы за пределами санитарно-защитной зоны.

3. Таким образом, эксплуатация проектируемого объекта  не приведет к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха и не окажет отрицательного влияния на условия проживания местного населения и окружающей природной среды.

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| Код | Наименование вещества | ПДКмр/ | Класс опасности | Выброс вещества |
|  |  | ПДКсс/ |  | СП | П |
|  |  | ОБУВ |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 301 | Азота диоксид (Азота IVоксид) | 0,2 | 3 | 0,34436426 | 8,0876754 | 0,344364 | 8,0876754 |
| 303 | Аммиак | 0,2 | 4 | 1,63885094 | 38,3314124 | 1,638851 | 38,331412 |
| 304 | Азота (II) оксид (Азот оксид) | 0,4 | 3 | 0,00046 | 0,016526 | 0,00046 | 0,016526 |
| 328 | Сажа (углерод) | 0,15 | 3 | 0,025278 | 0,792289 | 0,025278 | 0,792289 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,5 | 3 | 0,23543001 | 5,03460821 | 0,23543 | 5,0346082 |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,008 | 2 | 0,03997197 | 2,50198499 | 0,039972 | 2,501985 |
| 337 | Углерод оксид | 5 | 4 | 0,85684544 | 20,6664892 | 0,856845 | 20,666489 |
| 410 | Метан | 50 | - | 162,701308 | 3805,45344 | 162,7013 | 3805,4534 |
| 616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,2 | 3 | 1,36212189 | 31,8589412 | 1,362122 | 31,858941 |
| 621 | Толуол (Метилбензол) | 0,6 | 3 | 2,22305671 | 51,9955181 | 2,223057 | 51,995518 |
| 627 | Этилбензол | 0,02 | 3 | 0,29210289 | 6,83205286 | 0,292103 | 6,8320529 |
| 703 | Бен(а)пирен | 0,000001 | 1 | 0,00000449 | 0,0001407 | 4,49E-06 | 0,0001407 |
| 1325 | Формальдегид | 0,035 | 2 | 0,0885533 | 6,90396921 | 0,088553 | 6,9039692 |
| 2732 | Керосин | 1,2 | - | 0,00006 | 0,000833 | 0,00006 | 0,000833 |
| Всего веществ: | 14 |  |  |  | 169,8084 | 3978,4759 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного воздействия | 6 |  |  |  |  |  |
| 6003 | 303+333 |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | 303+333+1325 |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 303+1325 |  |  |  |  |  |  |
| 6009 | 301+330 |  |  |  |  |  |  |
| 6035 | 333+1325 |  |  |  |  |  |  |
| 6043 | 330+333 |  |  |  |  |  |  |
| 6046 | 337+2908 |  |  |  |  |  |  |

4.5.  Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников

выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу при производстве

строительных работ

4.5.1. Источники выбросов загрязняющих веществ

Основными источниками загрязнения атмосферы в период строительства станет работа с сыпучими строительными материалами и двигатели автотранспортных средств.

Разгрузка песка. В результате разгрузки  песка в атмосферный воздух выбрасывается пыль неорганическая.

Разгрузка щебня. В результате хранения и разгрузки  щебня в атмосферный воздух выбрасывается пыль неорганическая.

Движение автотранспорта по территории промплощадки. В результате работы двигателей автотранспортных средств в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, ангидрид сернистый, бензин нефтяной, керосин, сажа, углерода оксид.

4.5.2. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых

для расчета рассеивания и определения приземных концентраций

Исходными данными (г/с, т/год), принятыми для расчета и определения приземных концентраций, являются результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ, выполненные согласно «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» (НИИАТ, г. Москва, 1998),  «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники» (НИИАТ, г. Москва, 1998г.), «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов" (Новороссийск, 1989г.).

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Приложениях 9,10,11.

4.5.3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха

При устройстве участков складирования ТБО выделяется  большое количество пыли (устройство песчаного основания и дренажной системы).  Основными работами, при которых происходит интенсивное пылеобразование, являются: бульдозерные работы и разгрузочные работы в результате пересыпки материала и планировки территории. Пылеобразование от обдува кузова груженого автосамосвала не происходит, так как транспортирование инертного материала происходит при закрытом тентом кузове автосамосвала.

При оценке загрязнения атмосферного воздуха в процессе производства работ рассматривались выбросы выхлопных газов дорожно-строительных машин и пылевыделение в процессе производства работ.

Наибольший объем работы машин и механизмов (а значит и выбросов ЗВ) предусматривается при устройстве участков складирования (рытье котлована, устройство основания из песка и дренажной системы). Расчет произведен при одновременной работе техники, имеющей наибольшие выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. При расчете учитывается, что на участке, равном 0,5 га  при устройстве участков складирования одновременно работает 1 бульдозер ДЗ-109, 3 виброкаток ДУ-85  и 2 автосамосвала КамАЗ-5511.

Расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной и автотранспортной техники приведен в Приложении 9 сведен в таблицу  6.

Таблица 6.

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Выброс загрязняющего вещества, г/с | Суммарный выброс, г/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бульдозер ДЗ-109 | Виброкаток ДУ-85 | КАМАЗ- 5511 |  |
| 0301 | Диоксид азота | 0,0266 | 0,0167 | 0,0578 | 0,1011 |
| 0304 | Оксид азота | 0,0043 | 0,0027 | 0,0094 | 0,0164 |
| 0328 | Сажа | 0,0038 | 0,0023 | 0,0052 | 0,0113 |
| 0330 | Диоксид серы | 0,0027 | 0,0017 | 0,0096 | 0,0140 |
| 0337 | Оксид углерода | 0,0222 | 0,0158 | 0,1178 | 0,1558 |
| 2732 | Углеводороды (керосин) | 0,0064 | 0,0041 | 0,0192 | 0,0297 |

4.5.4.  Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ

Расчет выбросов от работы дорожно-строительной техники

Газообразные выбросы при работе дорожных машин и механизмов рассчитывались по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дородной техники и «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий».

Расчеты валовых выбросов вредных веществ двигателями машин и механизмов для каждой машины за период строительных работ представлены в Приложении 10 и сведены в таблицу 7.

Таблица 7.

| Код | Наименование загрязняющих веществ | Общее количество загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Диоксид азота | 0,2203 |
| 0304 | Оксид азота | 0,0358 |
| 0328 | Сажа | 0,0248 |
| 0330 | Диоксид серы | 0,0324 |
| 0337 | Оксид углерода | 0,3597 |
| 2732 | Керосин | 0,0664 |
|  | ИТГОГО: | 0,7394 |

Расчет выбросов пыли при производстве строительных работ

Интенсивность пылеобразования зависит от производительности машин, от грузоподъемности и скорости движения транспорта, состояния дороги, физико-механических свойств перевозимого материала, времени года и многих других факторов.

Расчет выбросов пыли при проведении строительных работ выполнен по «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» и «Методика расчета  вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ». Выполненные расчеты представлены в Приложении 11 и сведены в таблицу 8.

Таблица 8.

| Вид работ | Количество часов | Выброс пыли, т |
| --- | --- | --- |
| Устройство основания из песка |
| Разгрузочные работы | 424 | 0,2300 |
| Устройство дренажной системы |
| Разгрузочные работы | 190 | 2,0186 |
| ИТОГО: | 2,3174 |

Строительные работы носят кратковременный характер, необходимо технику в период ведения работ организовать таким образом, чтобы не допускать превышение концентрации загрязняющих веществ, а именно соблюдать технологический регламент, обеспечивая равномерный ритм работы строительной техники, рассредоточивая ее по фронту ведения работ.

В связи с тем, что населенный пункты расположены на значительном расстоянии от участка ведения работ, негативно строительный процесс не будет оказывать вредного влияния на население.

# 5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ

В данном подразделе оценивается технические решения по водоснабжению, канализации и перехвату фильтрата и поверхностных вод проектируемого объекта на экологию прилегающего района.

Данный подраздел выполнен на основании и в соответствии со следующими нормативными материалами:

- Законом РФ «Об охране окружающей природной среды»;

- Пособием по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей природной среды» подраздел к СНиП 1.02.01-95 «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения», Госстрой СССР, ЦНИИ проект, Москва 1995 г.;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- CанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- ГОСТ 171306-82 «Общие требования к охране подземных вод»;

- ГОСТ 171313-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

Проектируемый объект – полигон твердых бытовых отходов расположен в 1,0 км севернее с. Туртапка Выксунского района Нижегородской области.

Негативное действие, проектируемого объекта, на водные ресурсы будет сказываться под влиянием загрязняющего действия фильтрата.

На участке предполагаемого строительства отсутствуют объекты поверхностных вод.

Ближайший водный объект  р. Ока находится на расстоянии 2,5 западнее участка размещения объекта.

Фильтрат образуется в теле свалки за счет: поступления атмосферных осадков на тело свалки и разгрузки потока, заполненного отходами. Он является главным фактором отрицательного воздействия на водные ресурсы.

Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока, стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на площадь свалки.

Среднегодовой слой осадков: зимой в виде снега 160 мм, летом в виде дождя 371 мм. Зимние осадки (в виде снега), выпадающие на площадь свалки, практически полностью инфильтруются  при таянии в тело свалки и затем образуют фильтрат. Осадки, выпадающие на площадь свалки в виде дождя, частично испаряются, частично (в очень малой степени), также инфильтруются. Основная часть летних осадков испаряется на поверхности и под влиянием биотермических процессов в слое глубиной 0,5…2,0 м.

Сквозь толщу неизмельченных бытовых отходов, складируемых без уплотнения, просачивается в периоды интенсивных дождей до 50% атмосферных осадков.

Глубина просачивания  и количество проходящей в толщу влаги зависит также от степени уплотнения изолирующего слоя и отходов, и от влагоемкости складируемой массы. В засушливые жаркие периоды современные ТБО  требуют специального увлажнения для снижения пожароопасности. Коэффициент фильтрации слоя таких неуплотненных отходов 3×10-2 см/сек. Уплотнение отходов, являющееся характерной особенностью правильно эксплуатируемых полигонов, снижает коэффициент фильтрации до 1,5×10-3 см/сек и менее в зависимости от вида уплотняющего оборудования и общей высоты полигона, уменьшая таким образом количество образующегося фильтрата.

Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении территория полигона приурочена ко второй  правобережной аккумулятивной надпойменной террасе долины р. Ока с абсолютными отметками поверхности 85.5-87.5м и незначительным уклоном к северу и северо-востоку. Поверхность участка сравнительно ровная, с небольшими замкнутыми понижениями и западинами за счет выборки песчаного грунта для обваловки лесного массива (в целях противопожарной безопасности). Рельеф участками кочкообразный, с мелким кустарником и влаголюбивой растительностью. По периметру участка проходят грунтовые дороги местного значения.  С запада и юго-запада полигон ограничен Гослесфондом, с севера и северо-востока – старыми залесенными дренажными канавами. С юга и юго-востока- лесопосадки.

Данная территория представляет собой необработанные сельхозугодья, где ранее проводились мелиоративные работы – в северной, северо-восточной и центральной частях проектируемого полигона  наблюдается ряд старых дренажных канав длиной 200-250м, шириной 2-3м и глубиной 0.5 -2.0м. Днище канав увлажнено, с влаголюбивой растительностью (осока, камыш), по бортам - лесопосадки березы, осины.

На данной территории никаких эрозионных процессов не наблюдается.

Гидрогеологические условия

В декабре 2009г. Приволжским РЦГМСН было проведено геоэкологическое обследование территории, отведенной под размещение полигона ТБО. Согласно гидрогеологическому заключению, выданному ФГУГП «Волгагеология» гидрогеологические условия площадки до глубины изучения 23.0м характеризуются наличием аллювиального горизонта подземных вод, вскрытого на момент проведения полевых работ (октябрь 2010г.) на отметках 83.5 – 85.0м  на глубине 1.4-2.5м от поверхности земли. Установившийся уровень соответствует появившемуся.

По архивным данным бурения скважин №№1,2 (Приволжское РЦГМСН) в декабре 2009г УПВ зафиксирован на глубинах 3.6-4.0м, что соответствует зимней межени.

Колебания уровня подземных вод происходят сезонно. Весной данный горизонт поднимается и устанавливается на глубине 0.5-1.5м, что ведет к переувлажнению и заболачиванию отдельных участков.

Уровень горизонта подземных вод имеет тесную гидравлическую связь с уровнем воды в р. Ока, отметка уреза - 73.8м. Проектируемая площадка расположена на расстоянии 2.5км от русла. Направление подземного потока - к долине р. Ока.

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески. Пески мелкие, плотные, в верхней части разреза глинистые со средним коэффициентом фильтрации  (Кф) 1.65 м/сут, в нижней части  - Кф =6.4 м/сут.

Относительным локальным водоупором можно считать коренные (Р2ur1) глины легкие, мергелистые, полутвердые, вскрытые на абсолютных отметках 67-68м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также разгрузки нижезалегающих  водоносных комплексов через фильтрационные окна.

Второй водоносный горизонт, по данным Приволжского РЦГМСН, приурочен к верхнекаменноугольно-нежнеказанской карбонатной серии (С3-Р2кz1). Глубина залегания ориентировочно 28-30м (абс.отм.57.0м). Данный водоносный горизонт напорный. Высота напора порядка 24м.  По степени естественной защищенности водоносная верхнекаменноугольная-нежнеказанская карбонатная серия является защищенной от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

Перекрывающая толща представлена одновозрастными крепкими известняками мощностью до 3,0 м; глинами плотными нижнеуржумского подъяруса  мощностью 6,0-7,0 м; верхнечетвертичными аллювиальными глинистыми песками с прослоями суглинков общей мощностью 18,4-19,8 м.

Рассматриваемый участок надпойменной террасы р.Ока плохо защищен от загрязнения на всю исследованную глубину. УПВ залегает близко к поверхности. В этих условиях фильтрат от бытовых отходов может загрязнить породы и подземные воды аллювиальных образований террасы.

По результатам  химического анализа (см. текст. прил. 2) подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией, не превышающей 0,5 г/л и общей жесткостью 2,9-4,8 мг-экв/л.

Плоский рельеф надпойменной террасы с влаголюбивой растительностью и полное отсутствие в её пределах эрозионных форм характеризуют участок как слабосточный, с затрудненным поверхностным стоком. Атмосферные осадки здесь расходуются преимущественно на инфильтрацию и испарение.

5.1. Характеристика водопотребления предприятия

Водоснабжение проектируемого полигона предусматривается:

- для питьевых нужд – бутилированная вода;

- для технических (хозяйственно-бытовых) нужд (сантехнические приборы, душевые и умывальники) – из проектируемой скважины технической воды, расположенной в 30 м южнее хозяйственно-бытовой зоны.

- горячее водоснабжение – от проектируемой пристроенной к АБК котельной на твердом топливе.

На хозяйственно-питьевые цели вода расходуется в количестве 6,0 м3/сут.

5.2. Характеристика водоотведения предприятия

На территории полигона образуются следующие виды стоков:

- Поверхностный сток –  с территории укрепленного асфальтобетоном покрытия хоззоны. Сбор и очистка осуществляется посредством строительства ливневой канализации и блоком очистных сооружений необходимой производительности.

- Хоз-бытовые стоки – образуются в санитарно-бытовых помещениях АБК. Сбор и очистка осуществляется посредством строительства бытовой канализации и блоком очистных сооружений необходимой производительности.

- Фильтрат – образуется в теле склада (штабеля) ТБО за счет инфильтрации атмосферных осадков. Сбор осуществляется посредством системы дренажа, устроенной в основании карт складирования. Далее фильтрат отводится в пруд-накопитель, откуда при необходимости перекачивается на тело полигона с целью его орошения (увлажнения).

Хозяйственно-бытовые стоки образуются в количестве 6,0 м3/сут.

Производительность очистных сооружений полной биологической очистки  принята на основании расчета по водопотреблению и водоотведению с сооружений полигона ТБО составляет – 6,0 м3/сут.

Режим работы очистных сооружений непрерывный трехсменный, по 8 часов, 365 рабочих дня в году.

В состав проектируемых очистных сооружений предусмотрены следующие основные объекты:

- Распределительный колодец

- Установка очистки сточных вод ЭКО-Р-3, L = 3,0

- Контейнер размещения воздуходувок

- Илоуплотнитель

- Фильтрующая траншея, L = 12,0

- Контактный резервуар

Блок биологической очистки сточных вод «ОСК-6»  представляет собой систему из двух заглубленных технологических емкостей ЭКО-Р-3.

Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается раствором хлорагента в контактном резервуаре, который приготовляется из привозного концентрированного раствора гипохлорита натрия.

## Способ очистки сточных вод.

Сточные воды, которые поступают  на очистные сооружения, проходят очистку: механическую, трехступенчатую биологическую с использованием прикрепленной микрофлоры обработки.

1. Механическую очистку сточные воды проходят на решетке в приемном резервуаре насосной станции, где происходит задержание крупных плавающих предметов и взвесей.

2. Биологическую очистку сточные воды проходят в установке очистки сточных вод ЭКО-Р-3 в следующем порядке:

2.1 Сточные воды поступают в денитрификатор, в который эрлифтом подается также иловая смесь из аэротенка, содержащая нитраты. Нитраты образуются при окислении аммонийного азота, присутствующего в сточных водах. В денитрификаторе ил и сточные воды перемешиваются за счет барботажа воздухом, поступающим из открытых нижних концов воздушных стояков. В виду крупности пузырей практически исключается растворение воздуха в воде и поступление в нее кислорода. В условиях дефицита кислорода денитрифицирующие бактерии ила используют кислород нитратов из иловой смеси для окисления органических загрязнений сточных вод, поступающих на очистку. В результате выделяется свободный азот, улетучивающийся в атмосферу.

2.2. После денитрификатора сточные воды поступают в аэротенк, в котором смешиваются с циркуляционным активным илом, который подается эрлифтом из вторичного отстойника. В нижнюю часть аэротенка через загрузку из керамзита дырчатыми аэраторами подается воздух. На загрузке образуется биопленка из микроорганизмов, которая совместно с активным илом сорбируется и окисляет органические загрязнения сточных вод. Аэротенк работает в режиме полного окисления, при котором за счет низкой нагрузки на активный ил происходит его стабилизация непосредственно в аэротенке. Режим полного окисления обеспечивает устойчивость процесса биологической очистки к негативным воздействиям (перебоям в подаче электроэнергии, колебаниям нагрузки, поступлению со сточными водами веществ, угнетающих процесс биологической очистки), уменьшению количества осадка и значительно упрощает обслуживание установки.

2.3. Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник, в котором происходит ее разделение: циркуляционный ил возвращается в аэротенк, а сточные воды, прошедшие полную биологическую очистку, отводятся в аэробный биореактор.

2.4. В аэробном биореакторе сточные воды дополнительно очищаются биопленкой, образующейся в аэробной среде на насадке (глубокая очистка). Наружный слой биопленки на насадке сорбирует и окисляет органические загрязнения, оставшиеся в сточных водах после биологической очистки. Во внутреннем слое биопленки создается дефицит кислорода, что благоприятствует протеканию процесса глубокой денитрификации.

2.5. После аэробного биореактора сточные воды поступают в третичный отстойник, в котором задерживается отмершая биопленка.

2.6. В процессе биологической очистки сточных вод происходит прирост активного ила с постепенным увеличением дозы ила в аэротенке от 3 до 4 г/л, после необходимо удалить избыточный ил во избежание его выноса в очищенные сточные воды с ухудшением их качества.

Удаление избыточного ила производится насосом, расположенным во вторичном отстойнике. Избыточный ил удаляется  в илоуплотнитель для уменьшения объема образовавшегося осадка.

2.7. На дне третичного отстойника накапливается осадок из отмершей биопленки, который также необходимо удалять во избежание выноса в очищенные сточные воды.

Удаление осадка производится насосом, размещенным в третичном отстойнике.

2.8.  Полностью очищенные стоки попадают в контактный резервуар, где за счет воздействия активного хлора на микроорганизмы, яйца гельминтов и другие патогенные организмы, содержащиеся в сточных водах происходит их  обеззараживание. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается 3 %-ным раствором гипохлорита натрия. Дозирование раствора гипохлорита натрия  предусмотрено в контактном резервуаре.

2.9. Воздух для барботажа, для систем аэрации и к эрлифтам подается компрессорами, установленными в  контейнере.

Осадок из установки ЭКО-Р-3, образующийся в процессе биологической очистки сточных  вод, направляется  в илоуплотнитель. Уплотненный осадок осадок, соответствующий требованиям СанПиН 2.1.7.573-96, вывозится в места захоронения. Избыточное количество воды из илоуплотнителя возвращаются в голову установки ЭКО-Р-3.

После очистки вода поступает в самотечный коллектор очищенных сточных вод и далее отводится в дренажный коллектор (для понижения уровня грунтовых вод) со сбросом в безымянный ручей, расположенный в 500 м к западу от участка полигона ТБО.

Ливневые сточные воды

Для перехвата и организованного отвода поверхностных вод с асфальтированной площади хозяйственно-бытовой зоны предусматривается ограждение площади по всему периметру, устройство дождеприемных колодцев и ливневой канализации. Весь объем образующегося поверхностного стока направляется на очистные сооружения.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь участка водосбора, в том числе: |  | 0,53 |
|  | площадь твердых покрытий | га | 0,297 |
|  | площадь газона | га | 0,104 |
|  | площадь кровли здания | га | 0,13 |
| 2. | Производительность очистных сооружений поверхностных вод | л/сек | 3 |

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод в период выпадения дождей, таяния снега составляет 2222,09 м3.

В состав проектируемых очистных сооружений предусмотрены следующие основные объекты:

- Накопительный резервуар

- Установка 3 в 1 «ТОР-ОМ-SВ» 3: пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр

## Порядок работы очистных сооружений поверхностных сточных вод

Весь объем поверхностного стока с территории 0,53 га поступает по самотечному трубопроводу через поворотный колодец,  в  аккумулирующую емкость общим объемом 40 м3, где происходит очистка стока от взвешенных веществ. Из накопителя стоки насосом подаются в установку 3 в 1 «ТОР-ОМ-SВ». Ливневые воды через входной патрубок поступают в первую камеру установки – пескоотделитель «ТОР», в котором оседает большая часть механических примесей и взвешенных веществ. Из камеры пескоотделителя вода переливается во вторую камеру – бензомаслоотделитель «ТОМ», в ней находятся тонкослойные коалесцентные модули, с помощью которых отделяется основная масса нефтепродуктов. Камера бензомаслоотделителя оснащена сигнализатором уровня, который оповещает о необходимости удаления слоя накопившихся нефтепродуктов и масел. Из второй камеры вода поступает в третью – сорбционный фильтр «ТSB» с загрузкой из специального нефтепоглощающего сорбента и активированного угля.

Очищенные поверхностные сточные воды по самотечному коллектору ливневой канализации сбрасываются в дренажную сеть полигона ДК2.

Очистные сооружения не содержат в своих технических решениях какого-либо оборудования, оказывающего дополнительное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается современная технологическая схема, обеспечивающая нормальную безаварийную эксплуатацию сооружений и трубопроводов.

Аварийный сброс сточных вод исключен.

5.2.1.  Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ в водный объект

Расчеты нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов в водный объект выполнены с учетом требований к составу и свойствам воды и предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов рыбохозяйственного назначения второй категории.

В соответствии с «Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» НДС определяется как произведение часового расхода сточных вод q (м3/час) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3) в сточных водах согласно формуле:

НДС = q * СНДС

Основная расчетная формула для определения Сндс без учета неконсервативности вещества имеет вид:

Сндс = n(-)+

где:  - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока, г/м3;

- фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м3)  выше выпуска сточных вод, определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков;

- кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления  на кратность основного разбавления  (основное разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу)

По методу Н.Н. Лапшева кратность начального разбавления  учитывается при выпуске сточных вод в водотоки в следующих случаях:

- для напорных сосредоточенных и рассеивающих выпусков в водоток при соотношении скоростей  и выпуска :

- при абсолютных скоростях истечения струи из выпуска, больших 2 м/с.

При меньших скоростях расчет начального разбавления не производится.

В соответствии с «Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» для веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности при всех видах водопользования, НДС определяются так, чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности (ЛПВ), содержащихся в воде водного объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК не превышала 1.

Если фактический сброс водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс (за исключением показателей, значения которых возрастают после биологической очистки).

В соответствии со статьей 31 ФЗ - № 118 от 14.07.2008г. "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации " до утверждения в соответствии со статьей 35 Водного кодекса Российской Федерации нормативов допустимого воздействия на водные объекты, но не позднее чем до 1 января 2015 года нормирование содержащихся в сбросах сточных вод и (или) дренажных вод веществ и микроорганизмов осуществляется на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ и микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах.

Расчет НДС для хозяйственно-бытовых сточных вод

Расчетный расход сточных вод для установления НДС – 0,63 м3/час.

Расчетный объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 6,0  м3/сут.

Расчетный среднечасовой расход сточных вод – 0,25 м3/час.

Так как расчетный объем приемной камеры насосной станции позволяет аккумулировать основную массу стоков, то максимальный расход сточных вод составляет 0,63 м3/час.

Величина фактического сброса и НДС  по взвешенным веществам

Учитывая категорию водопользования, концентрация взвешенных веществ не должна превышать:

Сст = Св + 0,25

Сд = 3,0 + 0,25 = 3,25 мг/л

Фактическая концентрация взвешенных веществ в сточных водах – 3,0 мг/л.

Фактический сброс: 3,25 * 0,63 = 2,05 г/час

НДС:                          = 2,05 г/час

Величина фактического сброса и НДС по БПК П

Фактическая величина БПКП в сточных водах – 3,0 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация БПКп не должна превышать 3,0 мг/л.

Фактический сброс:  3,0 * 0,63= 1,89 г/час

НДС:                           = 1,89 г/час

Величина фактического сброса и НДС по сухому остатку (общая минерализация)

Фактическая величина  в сточных водах – 310 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования величина сухого остатка не должна превышать 1000 мг/л.

Фактический сброс:  310 * 0,63= 196,3 г/час

НДС:                           = 196,3 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по нитратам

Фактическая концентрация нитратов в сточных водах – 5,0 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация нитратов не должна превышать 40 мг/л.

Фактический сброс: 5 * 0,63 = 3,15 г/час

НДС: 	              	= 3,15 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по фосфатам (Р)

Фактическая концентрация фосфатов в сточных водах – 0,2 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация фосфатов не должна превышать 2,0 мг/л.

Фактический сброс: 0,2 * 2,0 = 0,13 г/час

НДС:                          = 0,13 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по азоту аммонийному

Фактическая концентрация азота аммонийного в сточных водах – 0,16 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация солей аммония не должна превышать 0,50 мг/л

Фактический сброс: 0,16 * 0,63 = 0,10 г/час

НДС: 	                        = 0,10 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по нитритам

Фактическая концентрация нитритов в сточных водах – 0,02 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация нитритов не должна превышать 0,08 мг/л.

Фактический сброс: 0,02 * 0,63 = 0,012 г/час

НДС: 	              	= 0,012 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по СПАВ

Фактическая концентрация СПАВ в сточных водах – 0,08 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация СПАВ не должна превышать 0,5 мг/л.

Фактический сброс: 0,08 * 0,63 = 0,05 г/час

НДС: 	              	0,05 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по нефтепродуктам

Фактическая концентрация нефтепродуктов в сточных водах – 0,05 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация нефтепродуктов не должна превышать 0,05 мг/л.

Фактический сброс: 0,05 * 0,63 = 0,03 г/час

НДС: 	                       = 0,03 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по сульфатам

Фактическая концентрация сульфатов в сточных водах – 25,73 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация сульфатов не должна превышать 100 мг/л.

Фактический сброс: 25,73* 0,63 = 16,21 г/час

НДС: 	                       = 16,21 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по хлоридам

Фактическая концентрация сульфатов в сточных водах – 18,0 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация хлоридам не должна превышать 300 мг/л.

Фактический сброс: 18,0* 0,63 = 11,34 г/час

НДС: 	                       = 11,34 г/час

Предлагаемые  нормативы нормативно-допустимых сбросов (НДС) веществ, поступающих в водный объект со сточными водами по выпуску, приведены в таблице 9.

Таблица 9

| №/п | Наименование ингредиента | Фактическая концентрация, мг/л | Фактический сброс, г/час | Утвержденная концентрация, мг/л | Утвержденный сброс, г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 3,25 | 2,05 | 3,25 | 2,05 |
| 2. | БПКп | 3,00 | 1,89 | 3,00 | 1,89 |
| 3. | Сухой остаток (общая минерализация) | 310 | 196,3 | 310 | 196,3 |
| 4. | Фосфаты (по Р) | 0,2 | 0,12 | 0,2 | 0,12 |
| 5. | Азот нитратов (по N) | 5,0 | 3,15 | 5,0 | 3,15 |
| 6. | Азот аммонийный | 0,16 | 0,1 | 0,16 | 0,1 |
| 7. | Азот нитритов | 0,02 | 0,012 | 0,02 | 0,012 |
| 8. | СПАВ | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| 9. | Нефтепродукты | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 10. | Сульфаты | 25,73 | 16,21 | 25,73 | 16,21 |
| 11. | Хлориды | 18,00 | 11,34 | 18,00 | 11,34 |

Расчет НДС для ливневых сточных вод

Расчетный расход  сточных  вод для  установления НДС – 10,8 м³ /час.

Основная часть наиболее загрязненных ливневых сточных вод поступает в накопитель объемом 40 м3, и по мере накопления направляются  на  установку очистки производительностью 3 л/сек. Расчетный объем очищенных ливневых вод, сбрасываемых на водный объект, составляет 10,8 м³ /час.

Величина фактического сброса и НДС  по взвешенным веществам

Учитывая категорию водопользования, концентрация взвешенных веществ не должна превышать:

Сст = Св + 0,25

Сд = 3,0 + 0,25 = 3,25 мг/л

Фактическая концентрация взвешенных веществ в сточных водах – 3,0 мг/л.

Фактический сброс: 3,25 * 10,8 = 35,1 г/час

НДС:                          = 35,1 г/час

Величина фактического сброса и НДС по БПК П

Фактическая величина БПКП в сточных водах – 3,0 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация БПКп не должна превышать 3,0 мг/л.

Фактический сброс:  3,0 * 10,8= 32,4 г/час

НДС:                           = 32,4 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по СПАВ

Фактическая концентрация СПАВ в сточных водах – 0,08 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация СПАВ не должна превышать 0,5 мг/л.

Фактический сброс: 0,08 * 10,8 = 0,86 г/час

НДС: 	              	0,86 г/час

Величина фактического сброса и НДС  по нефтепродуктам

Фактическая концентрация нефтепродуктов в сточных водах – 0,05 мг/л.

Для водоемов рыбохозяйственного водопользования концентрация нефтепродуктов не должна превышать 0,05 мг/л.

Фактический сброс: 0,05 * 10,8 = 0,54 г/час

НДС: 	                       = 0,54 г/час

Предлагаемые  нормативы нормативно-допустимых сбросов (НДС) веществ, поступающих в водный объект со сточными водами по выпуску, приведены в таблице 10.

Таблица 10

| №/п | Наименование ингредиента | Фактическая концентрация, мг/л | Фактический сброс, г/час | Утвержденная концентрация, мг/л | Утвержденный сброс, г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 3,25 | 31,5 | 3,25 | 31,5 |
| 2. | БПКп | 3,00 | 32,4 | 3,00 | 32,4 |
| 3. | СПАВ | 0,08 | 0,86 | 0,08 | 0,86 |
| 4. | Нефтепродукты | 0,05 | 0,54 | 0,05 | 0,54 |

В таблице 11 представлена характеристика очистных сооружений.

5.2.2. Расчет количества фильтрата, образующегося с участков складирования

Количество фильтрата, образующегося с участков складирования, состоит из объема инфильтрационных  атмосферных осадков и вод, образующихся в результате биохимических реакций, протекающих в уплотненных отходах.

Ориентировочное количество образующегося фильтрата можно рассчитать по закону фильтрации, который выражается уравнением расхода (П.Г. Киселев «Справочник по гидравлическим расчетам»).

Q = kф ω×Ι

где 	Q – расход фильтрации;

ω – площадь участка складирования, м2;

Ι – гидравлический уклон, равный 0,0001;

kф – коэффициент фильтрации, м/сек.

Участок складирования №1

Q1 = 10-5 ×32375 × 0,0001 = 2,80 м3/сут.

Участок складирования №2

Q2 = 10-5 ×33657 × 0,0001 = 3,17 м3/сут.

Участок складирования №3

Q3 = 10-5 ×32991 × 0,0001 = 2,85 м3/сут.

Качественный состав фильтра был определен согласно протоколам лабораторных исследований, выполненных филиалом «ЦЛАТИ по ЧР» на свалке у д. Пихтулино в г. Чебоксары.

| Наименование загрязняющих веществ | Средняя концентрация стоков, г/м3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 155,38 |
| БПК5 | 129,38 |
| ХПК | 1513,60 |
| Сульфаты | 56,81 |
| Хлориды | 2908,53 |
| Нитраты | 9,95 |
| Нитриты | 0,29 |
| Фосфаты (no P) | 1,24 |
| Железо | 6,71 |
| Медь | 0,19 |
| Цинк | 0,34 |
| Свинец | 0,20 |
| Кадмий | 0,05 |
| Никель | 0,70 |
| Хром (общ.) | 0,21 |
| Фенол | 0,04 |
| Анилин | 0,77 |

5.3. Мероприятия по снижению воздействия на водную среду

Для уменьшения загрязнения поверхностных вод и грунтов вследствие эксплуатации, а также для предотвращения аварийных проливов и прочих аварийных ситуаций, ведущих к загрязнению поверхностных вод и грунтов, проектом приняты следующие мероприятия:

- проезды покрыты водонепроницаемым покрытием - асфальтобетоном;

- предусмотрены герметичные водонесущие коммуникации инженерного обеспечения, исключающие протечки и загрязнения почвы;

- сброс хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в проектируемые сети канализации  с отводом их на очистные сооружения;

- отведение дождевых, талых и поливомоечных вод организованно с подключением в ливневую сеть канализации с отводом их на очистные сооружения;

- строительство системы дренажа, что исключит попадание в тело свалки подземных вод и, соответственно, образование фильтрата;

- строительство дренажа для отвода фильтрата, просачивающегося через тело свалки;

- основание котлована в целях снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду, прежде всего на водные ресурсы тщательно уплотняется до достижения γск =1,6-1.75 г/см3 с устройством искусственного основания из гидроизоляционного материала (водонепроницаемый экран), что исключает проникновение фильтрата с территории полигона в грунтовые воды;

- уплотнение отходов, являющееся характерной особенностью правильно эксплуатируемых полигонов, снижает коэффициент фильтрации до 1,5×10-3 м/с и менее в зависимости от вида уплотняющего оборудования, уменьшая таким образом количество образующегося фильтрата.

- проведение мониторинга объема и загрязнений фильтрата и его расхода, внесение корректив в планы работ по его результатам;

- производственный контроль за работой очистных сооружений и технологическим оборудованием;

- лабораторный контроль за работой очистных сооружений, качеством используемой воды, сточных вод проводится на договорных отношениях с аккредитованной лабораторией.

Лабораторный контроль включает в себя санитарно- химический анализ сточных вод на каждом этапе очистки по следующим показателям:

- интенсивность запаха и окраски, содержание взвешенных веществ, ХПК и коли-индекс, - 1 раз в неделю;

- БПК5 - один раз в месяц;

- содержание специфических ингредиентов - не менее одного раза в неделю.

Организация мониторинга за качеством стоков позволит значительно снизить риск загрязнения поверхностных и подземных вод в зоне влияния свалки, а в случае выявления негативных воздействий - принять необходимые оперативные меры по улучшению экологической ситуации.

Предлагаемые решения позволяют существенно снизить и предотвратить загрязнение водных ресурсов.

- ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ТЕРРИТОРИЮ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

6.1. Инженерно-геологические условия участка строительства

На всей территории проектируемого полигона в пределах II и III- ей надпойменных террас с общей мощностью аллювия до 19.8м, геологическое строение однородное. Четвертичные отложения (аQIII) представлены аллювиальными песками мелкими, плотными, в верхней части глинистыми  и суглинками песчанистыми, иловатыми с включением растительных остатков. Коренные породы уржумского горизонта нижнетатарского подъяруса пермской системы представлены глинами мергелистыми, мергелями.

В строении сводного инженерно-геологического разреза до глубины изучения  21.0м выделены следующие инженерно-геологические элементы:

| Стратиг. индекс | № слоя п/п | Описание пород | Характер залегания | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QIV | - | Почвенно-растительный слой | С поверхности, повсеместно | 0.1-0.2 |
| аQ III | 1 | Песок мелкий, в кровле – серовато-желтый, глинистый, с глубиной серый, плотный, насыщенный водой | Повсеместно, в пределах террасы | вскрытая мощность до 18.9м |
| аQ III | 2 | Суглинок преимущественно тяжелый, серый, темно-серый, песчанистый, с прослойками супесей мощностью до 0.2м, участками до легких глин, с включением растительных остатков, мягкопластичной консистенции | Повсеместно, в пределах террасы в виде прослоев и линз | вскрытая мощность 0.5-6.4м |
| Р2ur 1 | 3 | Глина легкая мергелистая, с включением дресвы карбонатных пород, красновато-коричневая, твердой и полутвердой консистенции, участками переслаивается с мергелем серым, розовым, глинистым, пластичным. | Слагает основание террасы | Вскрытая мощность 3.5м |

6.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Участок проектируемого полигона представляет собой необработанные сельхозугодья, где  ранее проводились мелиоративные работы – в северной, северо-восточной и центральной частях проектируемого полигона  наблюдается ряд старых дренажных канав. Днище канав увлажнено, с влаголюбивой растительностью (осока, камыш), по бортам - лесопосадки березы, осины.

Рельеф участками кочкообразный, с мелким кустарником и влаголюбивой растительностью. По периметру участка проходят грунтовые дороги местного значения.  С запада и юго-запада полигон ограничен Гослесфондом, с севера и северо-востока – старыми залесенными дренажными канавами. С юга и юго-востока- лесопосадки.

Общая площадь участка освоения составляет – 16,6 га, в том числе: участок хозяйственно-бытовая зона – 0,8 га и участки складирования – 9,9 га.

Земельный участок, на котором ведется строительство вышеуказанного объекта не входит в список особо охраняемых территорий.

Местоположение участка установлено с учетом обеспечения рационального землепользования и не несет существенных негативных изменений земельного фонда.

При длительном  хранении отходов возможно вымывание атмосферными осадками токсических веществ из тела отвала с последующим формированием вторичных техногенных ореолов элементов и их инфильтрацией с водами через почвы.

Тяжелые металлы, поступающие в почвы в результате антропотехногенного загрязнения, могут воздействовать с органическим веществом, образовывать прочные соединения и проникать в анионную часть комплексных органоминеральных соединений. При этом их влияние на свойства почв двояко. С одной стороны при низких концентрациях они могут положительно влиять на микробиоту, являясь пищевой добавкой, с другой - при достижении  критических концентраций негативно действовать на весь почвенный комплекс. В первом случае свойства почв улучшаются, во втором имеет место состояние, при котором любые сдвиги и деформации в микробном сообществе на фоне антропогенного воздействия провоцируют негативные изменения и легко выводят систему из состояния равновесия.

Тяжелы металлы, попадая в почвы претерпевают различные изменения: возможная абсорбция катионов металлов твердой фазой почвы, образование веществ с новыми свойствами, растворение в жидкой фазе почвы в пределах их растворимости. Именно последний процесс приводит к изменению подвижности тяжелых металлов в почвах, а следовательно, на фоне их высоких концентраций – к токсичности для биоты. Исследования показывают, что накопление общих форм идет более интенсивно, чем подвижных, которые могут мигрировать вниз по почвенному профилю или с боковым внутрипочвенным стоком. Как правило, наиболее загрязненными подвижными формами тяжелых металлов являются почвы, прилегающие непосредственно к отвалу, с удалением от него загрязнение идет менее интенсивно.

В качестве аналога рассмотрен полигон ТБО г. Чебоксары.

Влияние загрязнителей на почвы рассматривалось на основании результатов анализов, выполненные ЦГСЭН г. Чебоксары.  Контрольным образцом служили почвы свалки г. Чебоксары.  Образцы почв отбирались непосредственно на территории свалки и на границе СЗЗ (500 м).

Результаты анализов почвы, выполненные ЦГСЭН г. Чебоксары на действующей городской свалке приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| № про-токола | Дата исследования | Место отбора | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 31.05.1999 | Городская свалка- СЗЗ со стороны АО «Промтрактор» | Отвечает требованиям ПДК химических веществ в почве №6229-91 от 12.11.91г. |
| 45 | 16.08.1999 | Городская свалка, территория Раменское поле | Соответствует ПДК И ОДК химических веществ в почве №6229-91 от 12.11.91г. |
| 6 | 22.06-29.06.2000 | Городская свалка, на расстоянии 50 м | По микробиологическим показателям не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7-98 |
| 6 | 22.06.2000 | Городская свалка, на расстоянии 50 м | По микробиологическим показателям не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7-98 «Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест», почва относится к категории загрязненной |
| 6 | 28.05.2001 | Территория горсвалки | Патогенная микрофлора не обнаружена |
| № 19 | 1.10.2001 | 1. Городская свалка, территория 2. СЗЗ 50 м | Патогенная микрофлора не обнаружена |
| 15,16 | 12.08.2002 | 1. Городская свалка, территория 2. Городская свалка, СЗЗ | Проба №1 не отвечает гигиеническим нормам по нефтепродуктам, меди, цинку, кадмию. Проба №2 – нефтепродуктам, меди, цинку, кадмию. |
| 24 | 30.06.2003 | Городская свалка. СЗЗ | Содержание свинца. Цинка, меди превышает ПДК |
| 10-61 | 30.09.2003 | Территория городской свалки | По микробиологическим показателям оценивается как загрязненная |
| 3 | 05.10.2005 | Городская свалка, въезд на свалку | Содержание меди, цинка в почве превышает ПДК, содержание нефтепродуктов превышает фоновое. По микробиологическим показателям почва относится к категории «Чрезвычайно опасная». |
| 384 | 05.10.2005 | Городская свалка, пруд отстойник | По исследованным химическим показателям почва относится к категории «Умеренно опасная» согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. По гельминтологическим показателям почва является «чистой». По микробиологическим показателям почва относится к категории «Чрезвычайно опасная». |
| 487 | 11.08.2006 | Граница полигона ГМУП «Спецавтохозяйство», въезд | По исследованным химическим показателям почва относится к категории «Черезвычайно опасная» согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. По гельминтологическим показателям почва является «чистой». По микробиологическим показателям почва относится к категории «Чрезвычайно опасная». |
| 488 | 11.08.2006 | Окраина д. Пихтулино | По исследованным химическим показателям почва относится к категории «Опасная» согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. По микробиологическим и гельминтологическим показателям почва относится к категории «Чистая». |

Представленные результаты анализов, на свалке г. Чебоксары и результаты исследования на аналогичных  свалках,  элементарного состава почв показали, что содержание тяжелых металлов зависит от удаленности участков от тела отвала. Наибольшая концентрация тяжелых металлов сосредотачивается непосредственно в теле отвала. По мере удаления от тела свалки загрязнение тяжелыми металлами идет менее интенсивно и как правило на границе санитарно-защитной зон (1000 м) не превышает ПДК.

Охрану земель при эксплуатации проектируемого объекта обеспечивают следующие проектные решения:

- предупреждение территориального разобщения земель, образования локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей других землепользователей;

- организованный отвод поверхностных вод и фильтрата;

- рациональное использование земель;

- следование «Инструкции по эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», М. 1996г.;

- необходима очистка территории между кюветами и свалкой и особенно закюветного пространства. Согласно СанПиН такую процедуру необходимо проделывать каждые 10 дней.

- необходимо осуществлять мониторинг почв, представляющий собой систему  дискретных и непрерывных наблюдений, для своевременного выявления и устранения негативных антропогенных процессов, а также осуществления комплекса эффективных природоохранных мероприятий.

7. ОБРАЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

7.1. Отходы производства и потребления при эксплуатации объекта

Степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от количественных и качественных характеристик отходов (количество образования, класс опасности, свойства отходов), условий сбора и временного хранения отходов на территории проведения работ, условиями транспортировки отходов с мест образования.

С целью оценки воздействия отходов на окружающую природную среду проведена идентификация:

- источников образования отходов;

- ориентировочных количественных характеристик отходов (объемы образования);

- качественных характеристик отходов (физико-химические свойства, агрегатное состояние).

Класс опасности отхода устанавливается в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утв. Министерством природных ресурсов РФ 15.06.01 г. Отнесение отхода к определенному классу опасности осуществляется либо расчетным методом, либо экспериментальным. Класс опасности отхода определяет компонентный состав отхода. Компонентные составы отходов устанавливаются либо аналитическими методами, либо на основании различных информационных источников. В процессе проводимой оценки для образующихся отходов классы опасности приняты в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

Для выявления источников образования отходов в процессе подготовки материалов оценки идентифицированы возможные технологические операции, выполнение которых необходимо для осуществления планируемой деятельности как на этапе производства строительно-монтажных работ, так и на этапе эксплуатации планируемого объекта. Наряду с вероятными технологическими операциями рассмотрены вероятные потребности в материально-сырьевые ресурсах. Исходная информация принята согласно проектно-сметной документации на производство прокладки водовода.

Расчет образования отходов проводился по следующим общепринятым методикам:

- Отходы производства и потребления. Сборник нормативно-методических документов. Казань, 1999.

- Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве. РДС 82-202-96. Москва, 1996.

- Методические указания по разработке и утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Москва, 2001.

- Справочник по санитарной очистке городов и поселков. Киев: "Будивельник", 1978.

Источниками отходов будут являться следующие технологические процессы (виды работ):

-  работа очистных сооружений;

- техническое обслуживание оборудования;

-  жизнедеятельность персонала;

- санитарная уборка прилегающей территории.

В процессе функционирования объекта будут образовываться отходы 8 наименований в количестве 64,10 тонн, в том числе:

1 класса опасности – 0,00627 тонн 1 наименование;

3 класса опасности – 0,25 тонн 1 наименования;

4 класса опасности – 63,84 тонн 6 наименований;

Ветошь замасленная (код ФККО 5490270101034) - ремонт технологического оборудования:

Расчет при эксплуатации станков массы этого вида отходов Мвет. (т) ведется по удельному нормативу его образования (г/см) по формуле:

Мвет. = Ссм.  Нвет., т

где  Ссм. - число смен работы станков в году, см/год;

Нвет. - удельный норматив образования ветоши замасленной при обслуживании станков за смену, г/см;

Результаты расчета сведены в таблицу в таблицу:

| Вид отхода | Кол-во технологического оборудования | Время работы оборудования, см/год | Удельный норматив образования, г/см | Масса образования отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Масса | Единица измерения |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5 | 730 | 150 | 0,55 | тонна |

Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) (код 546 002 00 06 03 3) - очистки загрязненных сточных вод.

Расчет объема образования этого вида отходов  (м/год) ведется в соответствии с СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» по формуле:

,

где  - объем загрязненных сточных вод, усредненный за три года, м/год;

- концентрация нефтепродуктов в воде перед установкой (исходной), г/м;

- концентрация нефтепродуктов в воде после установки (очищенной), г/м;

- плотность обводненного нефтешлама, равная 0,94 т/м;

- процент обводненности нефтешлама - 50%.

Qнш. = 3806  (3,3 – 0,05)/(100 – 50)  0,94  10000 = 0,26 м3

Масса этого вида отходов  (т) рассчитывается по формуле

.

Мнш. = 0,26  0,94 = 0,25 т/год

Отбросы с решеток (код по ФККО - 9430010201014)

(п. 5.13, табл. 23 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при ширине прозоров решетки 16 мм)

• объем отбросов:   8 л/чел год * 29 чел / 365 =: 0,64 л/сут = 0,0006 м³/сут = 0,24 м3/год

• вес отбросов: 0,24 м3/год*0, 75 т/м3 = 0,18 т/год.

Избыточный ил (код по ФККО -  9430110204014)

(п. 6.148 СНиП 2.04.03-85)

Расчет прироста активного ила ведется по п.6.148 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»:

Р; = 0,8 * С ВЗ + К 1 * СБПК, мг/л, где:

•    Свз      - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/л;

•    К1  -  коэффициент  прироста;  для   городских  и  близких   к   ним   по  составу производственных сточных вод - 0,3,

•    СБПК  - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды, мг/л.

В аэротенке I ступени:

Р;= 0,8 * 280+ 0,3 * 260 = 302 мг/л (г/м 3)

Удельное количество осадка 98% влажности: 302 * 100 / 2 / 1000 = 15,1 л/м³.

Расчетное количество образующегося осадка (98% влажности) – 15,1 л/м3 * 6,0 м3/сут = 90,6 л/сут = 0,09 м³/сут.

Объем уплотненного осадка  96% влажности  –  0,045 м3/сут

•    годовой объем осадка 96% влажности  - 16,4 м3

Осадок из контактных резервуаров (код по ФККО -  9430110204014)

(п. 6.231 СНиП 2.04.03-85)

•    объем осадка: 0,50 л/м 3 * 6,0 м 3 /сут  * 10-3 = 0,045м 3 /сут  (98% влажности)

годовой объем уплотненного осадка 96% влажности  - 0,55 м3

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО 91200400 01 00 4):

Расчет ведется в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.1999г.

Согласно норм накопления отходов 40 кг/год на одного работающего и при проектируемом штате производственного персонала 29 чел.

Мот = (40 х 29) х 10 –3 = 1,16 т/год  при средней плотности отходов 0,25 т/м3.

Отходы подлежат захоронению на полигоне ТБО.

Отходы (мусор) от уборки территории (код 912 00102 01014)

Расчет ведется в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М.1999г. по формуле:

Мотх.= V  H, т/год

где:

V- площадь твердых покрытий  V= 0,3 га

Н- норматив образования отходов с одного м2 от уборки территории

В соответствии со СНиП 2.07.01 - 89   Н= 5-15 кг/год

Мотх.= 0,3 га  15 × 10000/1000 = 45,0 т/год

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак (код ФККО 35330100 13 01 1)

В помещениях проектируемого объекта предусмотрена установка люминесцентных ламп мощностью 36, 40 Вт в количестве 177 шт.

Отходы люминесцентных ламп представляют собой тонкостенные сосуды из стекла с металлической арматурой по торцам и содержанием ртути 80-100 мг/шт. в зависимости от типа ламп.

Средняя масса одной лампы мощностью 36,40 Вт составляет 0,00021 т.

Нормативный срок службы одной лампы у всех трех марок Н составляет 12 тыс. часов горения.

Количество отработанных люминесцентных ламп в год определяется по формуле: Q=КхЧхС/Н, где К – количество работающих ламп;

Ч – время работы в сутки 1 лампы;

С – число рабочих суток в году.

ЛБ 36, 40 Вт

Таким образом, Q= 177х8х253/12000= 30 шт.

Количество отходов: Мр.л. =0,00021х30=0,00627 т/год

|  | Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности для ОПС | Кол-во т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 353 301 00 13 01 1 | 1 | 0,00627 |
| Итого 1 класса опасности | 0,00627 |
| 2 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) | 546 002 00 06 03 3 | 3 | 0,25 |
|  | Итого 3 класса опасности | 0,25 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | 4 | 1,16 |
| 4 | Прочие коммунальные отходы (смет с территории) | 912 00102 01014 | 4 | 45,0 |
| 5 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) | 549 027 01 01 03 4 | 4 | 0,55 |
| 6 | Отбросы с решеток | 943 001 02 01 01 4 | 4 | 0,18 |
| 7 | Избыточный ил | 94 3011 0 20 401 4 | 4 | 16,4 |
| 8 | Осадок из контактных резервуаров | 94 3011 0 20 401 4 | 4 | 0,55 |
|  | Итого 4 класса опасности | 63,84 |
|  | ВСЕГО | 64,10 |

Места временного хранения отходов, в соответствии с местами их образования, предполагаемыми объемами и санитарно-гигиеническими требованиями. Дополнительно к принятым решениям предусматриваются следующие мероприятия:

Для поддержания санитарной чистоты на территории прилегающей к зданию планируется установка стандартных урн ТП - 320-44.

В случае временного хранения отходов в производственных помещениях, будут обеспечены требования ГОСТ ССТБ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" № 12.1.005-88.

В целом, оборудование мест временного хранения и условия хранения отходов, будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"[28], и СанПиН 4690-88. "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" [29].

Методы утилизации отходов, образующихся в ходе эксплуатации объекта должны быть следующие:

•  подлежат захоронению на полигоне ТБО (вновь проектируемый):

- Мусор от  бытовых  помещений  организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Прочие коммунальные отходы (смет с территории);

- Отбросы с решеток;

- Избыточный ил;

- Осадок из контактных резервуаров.

•  подлежат передаче специализированным организациям для переработки:

- Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;

- Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей);

- Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %).

Принятые методы утилизации отходов соответствуют современным санитарно-экологическим требованиям.

7.2. Отходы производства при строительстве

Строительные работы, как правило, сопровождаются образованием производственных отходов, строительного мусора и бытовых отходов.

Оценка объема образования бытовых отходов ориентировочно определена в зависимости от предполагаемого объема работ. Ориентировочный объем строительных отходов составляет 945,2 т.

Утилизация производственных отходов, строительного мусора и бытовых отходов предусматривается путем вывоза в специально оборудованные места в соответствии с договорами, заключаемыми со специализированными организациями.

Строительные площади должны поддерживаться в опрятном виде. Отходы и мусор должны храниться только в специально отведенных местах. При этом запрещается сваливание мусора и отходов в водоёмы, а также складирование по сторонам участка размещения объекта.

Места складирования отходов должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие.

Все операции по хранению, транспортированию и утилизации отходов производятся в строгом соответствии с требованиями Российского законодательства и государственных стандартов в области обращения отходов производства и потребления.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза.

До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Это относится также ко всем видам отходов, получающимся в результате строительной деятельности. Подрядчик будет нести ответственность за обеспечение соответствующих санитарных сооружений для работающего персонала в пределах территории проживания, стройплощадок и вспомогательных сооружений. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или в почву.

Сведения об образующихся строительных отходах представлены в таблице 13.

|  |  |  | Таблица 13. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности для ОПС | Кол-во т/период стр. |
| Отходы производства |
| 1 | Отходы лакокрасочных средств (отходы эмали) | 5550000000000 | 3 | 0,0313 |
| 2 | Отходы лакокрасочных средств (жестяные банки из-под краски) | 5550000000000 | 3 | 0,1158 |
| 3 | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол | 5570000000000 | 3 | 0,0540 |
|  | Итого 3 класса опасности | 0,2011 |
| 1 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 3140350201004 | 4 | 7,2120 |
| 2 | Отходы битума и асфальта в твердой форме | 5490120001004 | 4 | 0,2319 |
| 3 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | 5710160001004 | 4 | 0,0071 |
| 4 | Отходы толи | 1872040201014 | 4 | 0,0135 |
| 5 | Шлак сварочный | 3140480001994 | 4 | 0,0853 |
|  | Итого 4 класса опасности | 7,5499 |
| 1 | Отходы керамики в кусковой форме | 3140070201995 | 5 | 0,0630 |
| 2 | Обрезь натуральной чистой древесины | 171105010100 5 | 5 | 0,0956 |
| 3 | Опилки натуральной чистой древесины | 171106010100 5 | 5 | 0,0956 |
| 4 | Остатки и огарки стальных и сварочных электродов | 351216010199 5 | 5 | 0,0938 |
| 5 | Отходы полиэтилена в виде лома литников (обрезки полиэтиленовых труб) | 571029010199 5 | 5 | 0,1550 |
| 6 | Бой строительного кирпича | 3140140401995 | 5 | 2,39 |
| 7 | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 3140270101995 | 5 | 4,12 |
| 8 | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 0,17 |
| 9 | Прочие отходы бумаги незагрязненные (обрезки обоев) | 1871990101005 | 5 | 0,002 |
| 10 | Лом оцинкованной стали несортированный | 3512040101995 | 5 | 0,164 |
|  | Итого 5 класса опасности | 7,3490 |
|  | ИТОГО | 15,10 |

| Расчет количества образования отходов производства и потребления при строительстве проектируемого объекта |
| --- |
| Согласно "Методическим указаниям по разработке и утверждению нормативов |  |  |
| производится по нормативам образования отходов в процентах к используемым |  |  |
| в производстве материалам. |  |  |  |  |  |  |
| Расчет производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| Масса отхода (колонка 7) = масса используемого материала (колонка 5) * процент |  |  |
| образования отходов (колонка 4). |  |  |  |  |  |  |
| Масса материала в тоннах (колонка 4) = масса материала в кг (колонка 2)/1000, |  |  |
| в ином случае расчет массы отхода приведен в Таблице расчета масс материала (см. ниже). |  |
| Процент образования отходов согласно Сборнику нормативно-методических документов. Отходы производства и потребления. - Казань: Новое Знание, 1999 г. |  |
| Расчет и основные данные, для удобства, представлены в табличном виде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица расчета отходов производства. |
| Наименование материала | Кол-во | Ед-цы измер. | Масса в тоннах | Процент образо-вания отхода | Наименование отхода | Кол-во отхода в тоннах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Битум | 7,73 | т | 7,73 | 3,0% | Отходы битума и асфальта в твердой форме | 0,232 |
| Сталной прокат | 2,13 | т | 2,13 | 2,0% | Лом черных металлов несортированный | 0,043 |
| Арматура | 12,3 | т | 12,30 | 1,0% | Лом черных металлов несортированный | 0,12 |
| Пиломатериал | 9,1 | м3 | 6,4 | 1,5% | Обрезь натуральной чистой древесины | 0,10 |
|  |  |  |  | 1,5% | Опилки натуральной чистой древесины | 0,10 |
| Электроды | 853 | кг | 0,9 | 11,0% | Остатки и огарки стальных и сварочных электродов | 0,09 |
|  |  |  |  | 10,0% | Шлак сварочный | 0,09 |
| Кирпич | 33939 | шт | 159,5 | 1,5% | Бой строительного кирпича | 2,39 |
| Плитка керамическая | 420 | м2 | 4,2 | 1,5% | Отходы керамики в кусковой форме | 0,06 |
| Обои | 53 | рул. | 0,1 | 3% | Прочие отходы бумаги незагрязненные (обрезки обоев) | 0,002 |
| Трубы полиэтиленовые | 15,5 | т | 15,5 | 1,0% | Отходы полиэтилена в виде лома литников (обрезки полиэтиленовых труб) | 0,16 |
| Асфальтобетон | 360,6 | т | 360,6 | 2,0% | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 7,21 |
| Бетон | 412,2 | м3 | 412,2 | 1,0% | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 4,12 |
| Линолеум | 198 | м2 | 0,4 | 2,0% | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | 0,01 |
| Толь | 141 | м2 | 0,3 | 4,0% | Отходы толи | 0,01 |
| Мастика | 3 | т | 3,0 | 1,8% | Отходы клея, клеящих веществ, мастик, незатвердевших смол | 0,05 |
| Профлист | 8,2 | т | 8,2 | 2,0% | Лом оцинкованной стали несортированный | 0,16 |
| На предприятии производится периодическая покраска помещений. Используется эмаль в банках по 3 кг. Вес пустой банки составляет 0,3 кг. |
| Используется банок ЛКМ - | 386 | шт |  |  |  |  |
| Масса тары из под ЛКМ = |  | 386 банок * 0,3 кг= | 0,1158 | т/год |  |  |
| Вес краски в банке составляет 2,7 кг. |  |  |  |  |  |
| Расход краски = 2,7 кг * 386 банок = |  | 1042 | кг |  |  |  |
| Наименование материала | Кол-во | Ед-цы измер. | Масса в тоннах | Процент образо-вания отхода | Наименование отхода | Кол-во отхода в тоннах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лакокрасочные материалы (эмали, грунты, олифа) | 1042 | кг | 1,0422 | 3,0% | Отходы лакокрасочных средств | 0,0313 |
| Расчет массы материалов. |  |  |  |
| Расчет производим по формулам: |  |  |  |  |  |  |
| Площадь = длина * ширину |  |  |  |  |  |  |
| Объем = площадь * толщина |  |  |  |  |  |  |
| Масса = плотность материала * объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица расчета массы материалов. |
| Наименование материала | кол-во | ед.изм. | площадь, м2 | толщина, м | плотность, т/м3 | объем, м3 | масса, т/м2 | масса, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бетон | 412,2 | м3 | - | - | 1 | 412,2 | - | 412,2 |
| Плитка керамическая | 420 | м2 | 420 | 0,004 | 2,5 | 1,68 | - | 4,20 |
| Пиломатериал | 9,1 | м3 | - | - | 0,7 | 9,100 | - | 6,37 |
| Линолеум | 198 | м2 |  |  |  |  | 0,0018 | 0,36 |
| Толь | 141 | м2 |  |  |  |  | 0,0024 | 0,34 |
| Расчет массы кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса кирпича = Количество кирпичей * Средний вес кирпича |  |  |  |
| Масса кирпича = 33939 штук*4,7 кг = | 160 | тонн |  |  |  |

8. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

8.1.Обоснование размера СЗЗ по СанПиН

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) [16] п.7.1.12 проектируемый объект относится к предприятиям 1-го класса - «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» (1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов). Санитарно-защитная зона объекта составляет 1000 метров (см. Приложение 1).

8.2.Обоснование размера СЗЗ по расчету рассеивания вредных выбросов в

атмосфере

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от источника (полигон ТБО) с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ показали,  что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляют величины менее 1 ПДК для всех веществ и групп суммаций.

Результаты расчетов рассеивания представлены в п. 4.4 настоящего раздела. Картина  загрязнения  атмосферы  загрязняющими   веществами   и   группами суммации представлена на картосхемах.

8.3. Определение границ СЗЗ по шуму

Основным источником шума на рассматриваемой территории будет работа двигателей автотранспорта при въезде и выезде с территории полигона и работа бульдозера при устройстве экрана изоляции ТБО.

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта составляет 1000 м, ближайшая селитебная территория расположена в 100 м южнее промплощадки.

Расчетная точка – на границе нормативной санитарно-защитной зоны полигона ТБО (1000 м) по направлению к с. Туртапка.

Для расчета, допустимый уровень звукового давления принимается для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам.

Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звука LАэкв) на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно таб. 1  СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" равен 45 дБА в ночное время и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов).

Шумовые характеристики машин, оказывающие наиболее неблагоприятное шумовое влияние:

| № | Наименование машин (строительных агрегатов) | Макс. уровень звук. мощности, дБА | Макс. уровень звука, дБА (0,5 м) | Обозначение стандарта (ИСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | 102 | - | Директива 2000/14/ЕС |
| 2 | Автосамосвал КАМАЗ | - | 98 | ГОСТ 52231-2004 |

Снижение уровня шума, создаваемого механизмами, в расчетной точке определяем по формуле (3) (согласно пособия к СНиП 11-01-95):

дБА

где LP - эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума,  LP = 102 дБА;

- пространственный угол, в который излучается шум; на поверхности территории .

r - расстояние (м) от центра источника шума до расчетной точки;

, дБ - повышение уровня звукового давления вследствие отражений звука от больших поверхностей (земля, стена, угол двух стен); n - число отражающих поверхностей (N3); поверхность земли не включается в число n, т.к. отражение от нее уже учтено в значении пространственного угла ;

- поправка на поглощение звука в воздухе, принимается по рис.2.

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (на границе СЗЗ), расположенной в 1000 м от границы предприятия равен:

102 – 8 – 60 – 0 + 4 = 38 дБА <55дБА

Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке на границе СЗЗ не превышает допустимого значения.

Шум в КНС

По инструкции эксплуатации вентиляционное оборудование в КНС включается за 15 мин. До посещения насосной станции обслуживающим персоналом и работает в период проведения ремонтных и профилактических работ,  очистки сороудерживающей корзины. Ориентировочное время пребывания персонала составляет 0,5 часа.

По проекту предусматривается установка погружного насоса в приемной камере КНС. Согласно паспортным данным насос находится в «залитом» состоянии (над корпусом насоса должен быть слой воды 10 см) и корпус КНС заглублен на 6 м. Соответственно шумовое воздействие от КНС не происходит.

Шум от вентиляционного оборудования

В административно-бытовом здании предусмотрена естественная вентиляция. Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена в санузлах и душевых помещениях.

Согласно техническим характеристикам устанавливаемого вентиляционного оборудования уровень звукового давления составляет 45 дБА. Данный уровень звука меньше допустимых уровней звукового давления в общественных зданий (60) и шума на территории жилой застройки (55 дБА), в связи с чем расчет уровня шума не проводился.

8.4. Разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ

Планировочная организация СЗЗ имеет целью основную задачу – защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений, что осуществляется путем озеленения зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями, конструкцией защитных посадок.

Так как основным загрязнителем данного объекта является метан, аммиак, азота диоксид в качестве основных пород для озеленения предлагается, согласно [28], использовать акацию белую, черемуху обыкновенную, можжевельник обыкновенный, клен остролистный, рябину обыкновенную (так как эти породы помимо хороших газофильтрующих, фитонцидных, бактерицидных свойств обладают устойчивостью к данным видам загрязнения). В связи с тем, что селитебная зона находится на значительном удалении от полигона ТБО (ближайшая жилая зона – с. Туртапка находится на расстоянии 1,0 км южнее от границ проектируемого полигона ТБО), озеленение предлагается ограничить лишь первым ярусом (высокие породы деревьев).

9. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Мониторинг источников антропогенного воздействия направлен на решение проблемы специфического (конкретного) воздействия, оказываемого субъектом хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды, и является информационной основой разработки стратегии по управлению антропогенным воздействием и принятию соответствующих управленческих решений, например определение дальнейшего использования земель.

Цели и задачи производственного экологического мониторинга

Производственный экологический мониторинг представляет co6of информационно-измерительную систему, включающую совокупность технических программных, информационных и организационных средств, обеспечивающие полноту, оперативность, достоверность и сопоставимость информации о состоянии окружающей среды.

Основной целью системы мониторинга является получение достоверной информации об экологическом состоянии на территории производственной объекта и в зоне его влияния (санитарно-защитной зоне).

Основными задачами производственного мониторинга являются:

- получение и накопление информации об источниках загрязнения;

- анализ и комплексная оценка текущего экологического состояния различны? компонентов природной среды;

- прогнозирование динамики их развития в процессе эксплуатации объекта;

- информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных управленческих решений;

- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам экологического мониторинга;

- получение   данных   об   эффективности   природоохранных   мероприятий выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждении негативных экологических ситуаций.

Правовые, нормативные и методические основы для организации мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду:

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2005г. № 199-Ф: «О  внесении  изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий.

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Oб охране окружающей среды» (в редакции 31 декабря 2005г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999г. № 96-ФЗ «Oб охране атмосферного воздуха» (в редакции 31 декабря 2005г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Oб отходах производства и потребления» (в редакции 31 декабря 2005г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября  1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции 31 декабря 2005г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 1998г. № 113-ФЗ «С гидрометеорологической службе» (с изменениями от 25 января 2006г.)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 августа 2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями от 1 июля 2005г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 апреля 1993г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений».

- Водный кодекс Российской Федерации (в редакции от 31 декабря 2005г.).

- Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции 31 декабря 2005г.).

Государственные стандарты в области охраны окружающей среды:

- ГОСТ    17.0.0.02-79.    Охрана    природы.    Метрологическое    обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод почвы. Основные положения.

- ГОСТ   17.1.3.05-82.   Охрана  природы.   Гидросфера.   Общие  требования  к охране   поверхностных   и   подземных   вод   от   загрязнения    нефтью   и нефтепродуктами.

- ГОСТ   17.1.3.06-82.   Охрана  природы.  Гидросфера.   Общие  требования  к охране подземных вод.

- ГОСТ    17.1.3.07-82.   Охрана   природы.   Гидросфера.   Правила   контроля качества воды водоемов и водотоков.

- ГОСТ 17.1.3.13-82. Охрана  природы.        Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

- РД   52.04.59-85.   Охрана   природы.   Атмосфера.    Требования   к   точности контроля промышленных выбросов, 1986г.

- ГОСТ   17.2.4.06-90.   Охрана   природы.   Атмосфера.   Методы   определения скорости   и  расхода  газопылевых  потоков,  отходящих  от  стационарных источников загрязнения.

- ГОСТ   17.2.4.07-90.   Охрана   природы.   Атмосфера.   Методы   определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

- ГОСТ    17.2.2.03-87.    Охрана   природы.    Атмосфера.    Нормы    и    методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями.

- ГОСТ   Р   50820-95.   Оборудование   газоочистное   и   пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков.

- ГОСТ  17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнений.

- ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методикам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана   природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 28168-99. Почвы. Отбор проб.

- ПНД   Ф    12.1.1-99.   Методические   рекомендации   по   отбору   проб   при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий.

- ПНД   Ф   12.1.2-99.   Методические   рекомендации   по   отбору   проб   при определении    концентрации   взвешенных   частиц   (пыли)   в       выбросах промышленных предприятий.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб., 2005.

- ГОСТ Р 8.563-96 (с дополнениями №1 и2, 2001 и 2002г.г). ГСИ. Методики выполнения измерений.

Санитарные нормы и правила. Гигиенические нормативы:

- Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качеств; почвы     населенных мест», утверждено Главным государственник санитарным врачом РФ 7 февраля 1999г.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностны; вод»,     утверждены главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

- Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, введены в    действие    Постановлением    главного    санитарного    врача   Российской Федерации от 25 июля 2001г. №19.

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических           (профилактических) мероприятий», утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химически; веществ   в   воде  водных  объектов   хозяйственно-питьевого  и   культурно бытового водопользования, постановление Минздрава России от 30 апреле 2003г. № 78.

- СанПиН    2.2.1/2.1.1.1200-03    «Санитарно-защитные   зоны    и   санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  25.09.2007г. № 74.

Методические и инструктивно-технические документы:

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействие (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Изд- во ВНИРО, М, 1999 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, СПб., 2005.

- Перечень    методик,    внесенных    в    государственный   реестр   методик количественного химического анализа Часть 1. Количественный химический анализ (на 01.05.2004г.).

- Перечень    методик,    внесенных    в    государственный    реестр    методик количественного химического анализа Часть2. Количественный химический анализ почв и отходов (на 01.05.2004г.).

- РД 39-0147105-006-97. Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загрязненных   при   аварийном      и   капитальном   ремонте   магистральных нефтепроводов.

- Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90, ч. 1 -2.

-  РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М„ 1991.

- Справочник по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для некоторых производств - основных источников загрязнения, Санкт-Петербург. 2003г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2005г.

9.1. Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации

Мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Точка мониторинга должна соответствовать следующим критериям: гарантированно    характеризовать    зону    загрязнения    (зона    загрязнения определяется по результатам расчетов рассеивания и последующего анализа);

-   характеризовать  уровень   воздействия   в   границах   установленной   зоны   на здоровье населения и окружающую среду в целом;

-  позволять характеризовать вклады основных источников загрязнения.

В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха каким-либо загрязняющим веществом выясняется, что преобладающий вклад в значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне территории СЗЗ или экозащитных зон вносят неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно осуществлять наблюдения по этим веществам с помощью измерения  приземных  концентраций на специально выбранных контрольных точках.

Периодичность измерений на источнике выбросов определяется категорией источника и может корректироваться территориальными органами по охране окружающей среды в зависимости от экологической обстановки в городе, регионе (Методические рекомендации по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2005г.)

Измерения (отбор проб) в контрольных точках, в том числе на границе СЗЗ, следует выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствует значения расчетных концентраций в контрольных точках. Одновременно с отбором проб измеряются метеорологические параметры: температура воздуха, скорость и направление ветра, состояние погоды в период отбора.

Мониторинг сосредоточенного источника сброса загрязняющих веществ в поверхностный водоем

При организации мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты субъекты хозяйственной деятельности обеспечивают выполнение наблюдений:

- в месте выпуска сточных вод в водный объект (створ сброс в водоем);

При осуществлении мониторинга воздействий согласно «Правилам охраны поверхностных вод» наблюдения должны вестись по всем загрязняющим веществам, присутствующим в сточных водах, поступающих в водный объект.

Мониторинг состояния загрязнения грунтовых вод

Для организации мониторинга грунтовых вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает создание локальной сети наблюдений для выявления антропогенного загрязнения подземных вод.

Сеть размещается с учетом:

- местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязнения;

- конфигурации области загрязнения грунтовых вод;

- строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность и его граничных условий; направления естественного движения грунтовых вод);

- скорости движения загрязненных грунтовых вод.

Количество наблюдательных скважин и их расположение должны быть «скользящими» во времени, т.е. наращивание такой сети должно определяться характером (неравномерное или равномерное перемещение фронта загрязнения) и скоростью перемещения загрязненных вод, которые устанавливаются по результатам начального этапа наблюдений.

Наблюдательная сеть должна включать скважины, находящиеся в зоне влияния источника загрязнения, и фоновые скважины.

План наблюдений на локальной сети наряду с общими гидрохимическими исследованиями включает определение специфических приоритетных загрязняющих веществ, поступающих в подземные воды (нефтепродукты, тяжелые металлы    свинец, медь, марганец и др.).

Периодичность отбора проб - четыре раза в год: весной и осенью, летом и зимой.

Мониторинг состояния загрязнения почв

При площадном источнике загрязнения (свалки, полигоны и т.п.) следует использовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (размер ячейки - oт 1*1 до 5*5 км).

Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющие веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит и: не менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечные проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г.

Внутри каждой ячейки сетки выбирается ключевая (пробная) площадка. Относительная свобода в размещении пробной площадки в пределах сетки дает возможность располагать ее в местах с наиболее характерными условиями местности и исключить пробоотбор там, где он невозможен (постройки, водоемы и т.п.).

Размер ключевого участка не менее 10*10 м. Для контроля поверхностно распределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200г каждая.

Ежегодный систематический мониторинг проводят на наиболее загрязненных пробных площадках; на других - не реже 1 раза в 5 лет. В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению почвенные участки отведенных земель.

Сеть мониторинга должна быть динамичной и пересматриваться с учетом данных анализов и других сведений.

Выявляются зоны с наибольшим уровнем загрязнения и приоритетные для контроля загрязняющие вещества в соответствии с установленными критериями («Методические рекомендации по организации мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду в составе производственного экологического контроля»).

Программа мониторинга за состоянием окружающей среды на полигоне ТБО в г. Выкса Нижегородской области.

Программа мониторинга разработана в соответствии с Приказом МПР России от 11 марта 2002 г. № 115 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» в соответствии с СП 2.1.71038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Программа мониторинга разработана по компонентам природной среды

Атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Код |  |  |
| Метан | 0410 | 4 | 4 |
| Сероводород | 0333 | 4 | 4 |
| Аммиак | 0303 | 4 | 4 |
| Оксид углерода | 0337 | 4 | 4 |
| Диоксид азота | 0301 | 4 | 4 |
| Диоксид серы | 0330 | 4 | 4 |
| Фенол | 1071 | 4 | 4 |
| Грунтовые воды |
| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| Наименование | Номер по перечню |  |  |
| БПК5 | - | 4 | 4 |
| Нитрат- анион | 621 | 4 | 4 |
| Нитрит - анион | 627 |  | 4 |
| Хлорид -анион | 996 | 4 | 4 |
| Сульфат - анион | 859 | 4 | 4 |
| Аммонии - ион | 46 | 4 | 4 |
| Фосфат - анион | 965 | 4 | 4 |
| Железо | 332 | 4 | 4 |
| Цинк | 1039 | 4 | 4 |
| Медь | 520 | 4 | 4 |
| Марганец | 515 | 4 | 4 |
| Свинец | 775 | 4 | 4 |
| Нефтепродукты | 618 | 4 | 4 |
| Общие колиформные бактерии |  | 4 | 4 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | 4 | 4 |
| Коли-фаги |  | 4 | 4 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 4 | 4 |

Поверхностные воды (выпуск дренажных вод)

| Загрязняющее вещество | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Номер по перечню |  |  |
| БПК5 | - | 4 | 2 |
| Нитрат - анион | 621 | 4 | 2 |
| Нитрит - анион | 627 |  | 2 |
| Хлорид - анион | 996 | 4 | 2 |
| Сульфат - анион | 859 | 4 | 2 |
| Аммоний - ион | 46 | 4 | 2 |
| Фосфат – анион | 965 | 4 | 2 |
| Железо | 332 | 4 | 2 |
| Цинк | 1039 | 4 | 2 |
| Медь | 520 | 4 | 2 |
| Марганец | 515 | 4 | 2 |
| Свинец | 775 |  | 2 |
| Нефтепродукты | 618 | 4 | 2 |
| Общие колиформные бактерии |  | 4 | 2 |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | 4 | 2 |
| Коли-фаги |  | 4 | 2 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 4 | 2 |

Почва

| Наименование | Периодичность, раз/год | Количество контрольных точек |
| --- | --- | --- |
| Нитрат - анион | 2 | 4 |
| Хлорид - анион | 2 | 4 |
| Железо | 2 | 4 |
| Цинк | 2 | 4 |
| Медь | 2 | 4 |
| Марганец | 2 | 4 |
| Свинец | 2 | 4 |
| Никель | 2 | 4 |
| Нефтепродукты | 2 | 4 |
| Индекс ЛПКП | 2 | 4 |
| Энтерококки (индекс) | 2 | 4 |
| Патогенные микроорганизмы | 2 | 4 |

Примечания:

1.  Химические   и  микробиологические исследования  должны проводится аккредитованной лабораторией.

2.   Предполагаемое размещение точек контроля:

| Природная среда | Номер точки | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух* | Точки № 1, 2, 3, 4 | над отработанными картами полигона*; на границе СЗЗ по направлению к с. Туртапка |
| Грунтовые воды | Точки № 5, 6,7,8 | с 4-х сторон полигона, в 100м от границы участка |
| Почвы | Точки № 7, 8, 9 | с 4-х сторон полигона, в 100м от границы участка |
| Поверхностные воды | Точки № 18,19 | выпуск дренажных вод |

* - в данной программе мониторинга полигона заложена одна контрольная точка на карте складирования № 1. По мере заполнения последующих карт складирования необходимо закладывать контрольные точки мониторинга над каждой отработанной картой.

Программа мониторинга разработанная в настоящем разделе после введения проектируемого объекта в эксплуатацию будет уточняться органами санитарно-эпидемиологической службы.

9.2. Производственный мониторинг  в период выполнения строительных работ

Экологический мониторинг на этапе проведения строительных работ проводится с целью обеспечения контроля всех компонентов природной среды, которые могут пострадать в результате негативного механического, физического и химического воздействия, создаваемого строительным оборудованием, автотранспортом и спецтехникой.

Во время экологического мониторинга контролируются следующие компоненты природной среды:

- атмосферный воздух;

- почвенный покров;

- подземные воды.

Программа экологического мониторинга на этапе производства строительных работ представлена в таблице 14.

9.3. Производственный экологический мониторинг при авариях

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона являются нарушения технологических процессов на очистных сооружениях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем ресурсов снабжения, стихийные бедствия и т.п.

Проектом приняты следующие технические решения, направленные на предотвращение аварийных сбросов сточных вод:

- электроснабжение перекачивающих насосных станций и очистных сооружений предусматривается  по второй категории надежности;

- напорные коллекторы перекачивающих насосных станций предусматриваются  в две нитки из полиэтиленовых труб;

- диаметр напорных коллекторов перекачивающих насосных станций рассчитан на пропуск всего объема поступающих сточных вод при работе одного трубопровода;

- подземная  часть перекачивающих насосных станций (приемные резервуары, колодцы переключений) предусматриваются в пластиковом исполнении;

- расчетная скорость движения сточных вод  принята с учетом  обеспечения самоочищения трубопроводов;

- диаметр самотечного коллектора заложен из расчета его наполнения в период максимального притока сточных вод менее 0,7 D;

- окислительная мощность аэротенков первой и второй ступени  заложена с учетом  возможности отключения одной секции из трех без существенного снижения эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях;

- подземная  часть очистных сооружений (транспортирующие колодцы, колодцы переключений, технологические трубопроводы и накопительные резервуары) предусматриваются в пластиковом исполнении для обеспечения  герметичности;

-  предусматривается  сбор и перекачка в голову очистных сооружений всего объема  образующихся хоз-фекальных и ливневых вод,

- все насосные агрегаты на очистных сооружениях предусмотрены с резервом;

- работа перекачивающих насосных станций предусмотрена в автоматическом режиме и оборудована системой контроля  состояния насосных агрегатов.

10.  РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ

Организационно-технические мероприятия и условия труда работников

Руководство эксплуатацией завода по переработке ТБО и полигона для захоронения прессованных остатков должно поручаться лицам, имеющим необходимые знания по утилизации ТБО. Эксплуатационный персонал должен быть специально подготовлен и регулярно проходить специальную подготовку в части совершенствования методов утилизации ТБО, техники безопасности и охраны почвы, грунтовых вод и атмосферного воздуха от загрязнений твердыми бытовыми отходами, фильтрата ТБО и сточными водами.

Штат эксплуатационного персонала зависит от производительности завода и будет определен на стадии «Рабочий проект». При вводе в эксплуатацию завода по переработке ТБО и полигона для захоронения прессованных остатков приказом назначается ответственное лицо за безопасную эксплуатацию объекта, соблюдение техники безопасности и нормативных требований утилизации ТБО.

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен под роспись с должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности и ведению технологического процесса переработки ТБО и захоронению прессованных остатков.

Инструкции по ТБ должны быть вывешены на рабочих местах. Паспорта на оборудование заводов-изготовителей и технологические чертежи должны храниться на рабочем месте оперативного персонала.

Основные опасности производства

На заводе по переработке ТБО и полигона для захоронения прессованных остатков           нарушение Технологического режима, несоблюдение мер предосторожности и правил личной гигиены могут привести к:

- поражениям электрическим током;

- механическим травмам;

- возможности    заражения    кишечными    инфекционными    болезнями    и глистными инвазиями.

Меры     безопасности    производства,     обязательные    для     исключения возможности получения травм:

- герметичность оборудования, арматуры, коммуникаций;

- промывка водой перед пуском и ремонтом оборудования (прессов, очистных сооружений), трубопроводов и арматуры;

- работа принудительной и естественной вентиляции;

- соблюдение требований рабочих инструкций и инструкций по охране труда;

- правильное    применение    спецодежды    (согласно   типовым    отраслевым нормам), использование индивидуальных средств защиты;

- соблюдение мер личной гигиены (душ после смены, регулярная стирка спецодежды);

- санитарный  контроль  за  состоянием  производства  и   воздушной  среды, производственных сточных вод и выбросов.

Индивидуальные и коллективные средства защиты работающих

Работающие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: спецодеждой (костюмом хлопчатобумажным), спецобувью, рукавицами комбинированными (п. 16, список использованной литературы п.п 13,62,82).

Дороги, проезды, тротуары, наружные лестницы, площадки обслуживания следует содержать в исправном состоянии.

Их необходимо своевременно ремонтировать, очищать от снега в зимнее время, в гололед посыпать песком, в ночное время - освещать. Люки колодцев, расположенные на территории завода, должны быть закрытыми, а временно -открытые - должны иметь ограждения. Площадки обслуживания, стационарные лестницы должны иметь перила. Проемы для подъема оборудования, материалов в зону ремонта внутри цеха, должны иметь ограждения.

Для тушения возможных возгораний в корпусе предусмотрены пожарные краны.

Решения по освещенности рабочих мест

В производственном корпусе в соответствии с требованиями технологии и климатическими условиями предусмотрено естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение помещений решено через оконные проемы.

Согласно СНиП 23-05-95* разряд зрительной работы - VIII в.

Площадь остекления оконных проемов достаточна при общем периодическом наблюдении за ходом производственного процесса.

Поверхности окон должны очищаться от пыли не реже одного раза в три месяца.

Источником искусственного освещения служат светильники, подобранные с учетом назначения помещения.

Мероприятия по защите от шума

Специальных мероприятий по защите от шума не требуется, так как, согласно техническим характеристикам на вновь устанавливаемое оборудование, уровень шума не превышает допустимой интенсивности шума.

Мероприятия по уменьшению вибрации

Специальных мероприятий по уменьшению вибрации не требуется, в связи с отсутствием вибрации от вновь устанавливаемого оборудования.

Бытовое и санитарное обслуживание рабочих

Предусматривается устройство санитарно-бытовых помещений. Периодическая обработка рабочей спецодежды, заключающаяся в стирке, химчистке, сушке и ремонте.

В проектируемом производственном здании предусматривается мужской и женский санузлы, гардероб чистой и грязной одежды, душевые кабины.

Правила техники безопасности на рабочем месте

Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования, состояние рабочих мест, освещение, а так же ознакомиться с записями в журнале. Проверить состояние площадок обслуживания.

В производственных помещениях оператор должен следить за чистотой оборудования. Оператор обязан проверять загазованность помещений.

По окончании работы оператор обязан осмотреть и убрать рабочие места, сделать соответствующие записи в журналах.

Медицинское обследование работников

Постоянный непосредственный контакт персонала очистных сооружений со твердыми бытовыми отходами опасен из-за возможности заражения кишечными инфекционными болезнями и глистными инвазиями. Для охраны своего здоровья работающие должны соблюдать меры предосторожности и личной гигиены.

Весь персонал завода по переработке ТБО и полигона для захоронения прессованных остатков не реже 1 раза в год должен проходить медицинский осмотр, не реже 2 раз в год обследоваться на глистоношение с последующей дегельминтацией. а также получать плановые профилактические прививки против кишечных инфекций. Лица, имеющие на руках порезы, царапины, ссадины, должны отстраняться от работ, связанных с непосредственным соприкосновением с ТБО.

11. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий компенсационных выплат в настоящем проекте состоят из:

- плата за выбросы в атмосферу в период производства работ;

- плата за размещение отходов, образующихся в период производства работ;

- благоустройство территории полигона.

Расчет платы за атмосферу и размещение отходов

Расчет платы выполнен на основании  Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства и потребления».

Размер платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ (за размещение отходов) в пределах установленных допустимых выбросов (лимитов) определяется как произведение соответствующих нормативов платы (с учетом вида загрязняющих веществ (размещаемого отхода) и массы загрязняющих веществ (отхода), а также с учетом коэффициента экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха для данного региона и с учетом Федерального коэффициента индексации платы за загрязнение окружающей среды.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по расчистке русла в размерах, не превышающих установленных природопользователю предельно-допустимые нормативов выбросов, приведена в таблице 14.

Размер платы за размещение отходов приведен в таблице 15.

Таблица 14 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество | Валовый выброс, т/год | Норматив платы за 1т в руб. в пределах ПДВ | Кинд.** | Плата за выбросы, руб. (в ценах 2010г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Диоксид азота | 0,2203 | 52 | 1,79 | 20,51 |
| Сажа | 0,0248 | 80 | 1,46 | 2,90 |
| Диоксид серы | 0,0324 | 21 | 1,46 | 0,99 |
| Углерода оксид | 0,3597 | 0,6 | 1,79 | 0,39 |
| Керосин | 0,0664 | 2,5 | 1,79 | 0,30 |
| Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | 2,3174 | 21 | 1,79 | 87,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 112,19 |
| ИТОГО* |  |  |  | 123,41 |

*Коэффициент экологической значимости – 1,1;

**Федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей среды – 2003г. – 1,79; 2005г. – 1,46.

*** Коэффициент при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов – 1,2.

Таблица 15 -Размер платы размещение отходов

| Наименование отхода | Ориентиро- вочное количество, т. | Ставка платы за размещение 1т отходов в ценах 2003г. | Плата руб. в ценах 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отходы III класса опасности | 0,2011 | 497,0 | 178,90 |
| Отходы IV класса опасности | 7,5499 | 248,4 | 3357,0 |
| Отходы V класса опасности | 7,3490 | 8,0 | 105,24 |
| ИТОГО |  |  | 3641,14 |
| ИТОГО* |  |  | 5461,71 |

*Коэффициент экологической ситуации – 1,5;

**Федеральный коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей среды – 1,79.

При проведении строительных работ подрядная организация несет всю полноту ответственности по соблюдению природоохранного законодательства, осуществляет все платежи за вывоз отходов и загрязнение окружающей природной среды при проведении строительно-монтажных работ.

Благоустройство и озеленение территории полигона

Сметная стоимость благоустройства и озеленения территории полигона составляет 4904,22 тыс. руб.

Общий размер затрат на реализацию природоохранных мероприятий (компенсационных выплат)  составил  10489,34  тыс. руб.

Литература

1. Пособие к СНиП 11-01-95 по составлению раздела «Охрана окружающей среды».

2. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям ОНД-I-84. Госкомгидромет, М., 84.

3. Проведение проектно-изыскательских работ в южной и северной частях полигона ТБО («Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО г. Чебоксары»), Институт «Чувашгипроводхоз», 2004г.

4. СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

6. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов. Минстрой РФ, АКХ им. Панфилова, М., 1996г.

7. Ф.Н. Бочевер, Н.Н. Лапшин, А.Е. Орадовская «Защита подземных вод от загрязнения», Недра, М., 1979г.

8. В.В. Разнощик «Проектирование и эксплуатация полигонов для твердых бытовых отходов», Стройиздат, М., 1981г.

9. Рекомендации по разработке проектов санитарно – защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий, М., 1998;

10. Б.А. Новаковский, М.В. Сыроватская, Н.И. Тульская. Геологический анализ влияния Новосыровского полигона ТБО на окружающую среду. ЭкиП, №7, 1998г.

11. Вайсман Я.И. и др. Снижение газовой эмиссии полигонов ТБО. Экология и промышленность России, декабрь 2004г.

12. Грибанова Л.П., Зрянин А.А. Геоэкологические исследования на  Саларьевском полигоне твердых бытовых и промышленных отходов/ Экология и промышленность России, 1997г.

13. Середа Т.Г. Биологическая рекультивация полигонов ТБО/ Экология и промышленность России, август 2006г.

14. Боголицын К.Г. Эколого-аналитическая оценка состояния полигонов складирования отходов и прилегающих к ним территорий в болотистой местности/ Экология и промышленность России, январь 2007г.

15. Медведева М.В. Влияние полигона промышленных отходов на химический состав почв/ Экология и промышленность России, октябрь 2006г.

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов»;

17. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-П., 2005;

18. Временная методика расчета загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух от неорганизованных источников загрязнения станций аэрации сточных вод, М., 1994;

19. Методика расчета концентраций в атмосферный воздух вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86, Л., 1997.

20. Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, М., 1995г.

21. Гольдберг  В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды, Гидрометеоиздат, Л., 1987.

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов

для твердых бытовых отходов»;

- CанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- ГОСТ 171306-82 «Общие требования к охране подземных вод»;

- ГОСТ 171313-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

28.  СанПиН 2.1.7.1322-03. "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"

29. СанПиН 4690-88. "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п.п. | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 5 |
| 1. | Краткие сведения о проектируемом объекте | 7 |
| 2. | Конструктивные данные | 7 |
| 3. | Инженерное обеспечение работы проектируемого объекта | 9 |
| 4. | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения | 13 |
| 4.1. | Общие положения, цели и задачи разработки подраздела | 13 |
| 4.2. | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района размещения объекта | 14 |
| 4.3. | Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта | 14 |
| 4.4. | Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | 15 |
| 4.4.1 | Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу | 16 |
| 4.4.2. | Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ | 16 |
| 4.4.3. | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) | 17 |
| 4.4.4. | Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ | 18 |
| 4.4.5. | Санитарно-защитная зона | 18 |
| 4.4.6. | Выводы | 18 |
| 4.5. | Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при производстве строительных работ | 24 |
| 4.5.1. | Источники выбросов загрязняющих веществ | 24 |
| 4.5.2 | Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета рассеивания и определения приземных концентраций | 24 |
| 4.5.3 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | 24 |
| 4.5.4. | Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ | 25 |
| 5. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 27 |
| 5.1. | Характеристика водопотребления предприятия | 29 |
| 5.2. | Характеристика водоотведения предприятия | 29 |
| 5.2.1. | Расчет нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект | 32 |
| 5.2.2. | Расчет количества фильтрата, образующего на участках складирования | 39 |
| 5.3. | Мероприятия по снижению воздействия на водную среду | 40 |
| 6. | Оценка и прогноз последствий воздействия на территорию и геологическую среду | 41 |
| 6.1. | Инженерно-геологические условия участка строительства | 41 |
| 6.2. | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | 41 |
| 7. | Образование и утилизация отходов | 45 |
| 7.1. | Отходы производства и потребления при эксплуатации объекта | 45 |
| 7.2. | Отходы производства при строительстве | 49 |
| 8. | Обоснование размера санитарно-защитной зоны | 54 |
| 8.1. | Обоснование размера СЗЗ по СанПиН | 54 |
| 8.2. | Обоснование размера СЗЗ по расчету рассеивания вредных выбросов в атмосфере | 54 |
| 8.3. | Определение границ СЗЗ по шуму | 54 |
| 8.4. | Разработка мероприятий по организации и благоустройству СЗЗ | 55 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Мониторинг окружающей среды | 56 |
| 10. | Решения по обеспечению условий труда работающих | 64 |
| 11. | Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий | 66 |
| 12. | Литература | 68 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 70 |
| 1. | Ситуационный план М 1:20 000 | 71 |
| 2. | Гидрогеологическое заключение «Волгагеология» | 72 |
| 3. | Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБО | 75 |
| 4. | Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах (котельная) | 78 |
| 5. | Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в период эксплуатации | 80 |
| 6. | Расчет выбросов загрязняющих веществ по программе «Эколог – 3». | 83 |
| 7. | Картограммы расчетов | 110 |
| 8. | Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ | 119 |
| 9. | Расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной и автотранспортной техники | 120 |
| 10. | Расчеты валовых выбросов вредных веществ двигателями машин и механизмов за период строительных работ | 122 |
| 11. | Расчет выбросов пыли при проведении строительных работ | 125 |
| 12. | Генплан проектируемого объекта | 126 |

# Text boxes

| Код | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | Используемый критерий | Значение критерия, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид | 3 | ПДКм.р. | 0,2 |
| 304 | Оксид азота | 3 | ПДКм.р. | 0,4 |
| 303 | Аммиак | 4 | ПДКм.р. | 0,2 |
| 328 | Сажа | 3 | ПДКм.р. | 0,15 |
| 330 | Серы диоксид | 3 | ПДКм.р. | 0,5 |
| 333 | Сероводород | 2 | ПДКм.р. | 0,008 |
| 337 | Углерода оксид | 4 | ПДКм.р. | 5,0 |
| 410 | Метан | - | ОБУВ | 50,0 |
| 616 | Ксилол | 3 | ПДКм.р. | 0,2 |
| 621 | Толуол | 3 | ПДКм.р. | 0,6 |
| 627 | Этилбензол | 3 | ПДКм.р. | 0,02 |
| 1071 | Фенол | 2 | ПДКм.р. | 0,01 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | ПДКм.р. | 0,035 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 4 | ПДКм.р. | 5,0 |
| 2732 | Керосин | - | ОБУВ | 1,2 |